续表1

	项目名称
	秀山县洪安边城景区老街及九龙坡片区综合

管网改造工程

	建设单位
	秀山县华城文化旅游开发有限公司

	法人代表
	代宇
	联系人
	黎旻翌

	联系电话
	15025709144
	邮政编码
	402560

	通讯地址
	重庆市秀山县中和街道解放居委会

	建设地点
	秀山县洪安镇

	立项审批部门
	重庆市秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会
	批准文号
	秀山发改函[2018]203号

	建设性质
	■新建□改扩建 □技改
	行业类别
	公共设施管理业

	总投资
	2884万元
	环保投资
	40.26万元
	投资比例
	1.3%

	占地面积
	/m2
	建筑面积
	/m2

	评价经费
	/  万元

	年能耗情况
	煤
	/  万吨           煤平均含硫量  /  %

	
	电
	万度
	油
	吨
	天然气
	万标m3

	用水
情况
(万吨)
	分类
	年用水量
	年新鲜用水量
	年重复用水量

	
	生产用水
	/
	/
	/

	
	生活用水
	/
	/
	/

	
	合计
	/
	/
	/


工程内容及规模

1.1 项目由来
洪安古镇位于重庆市秀山县境东南，距县城47公里，是重庆、贵州、湖南三省市交界之地，有“渝东南门户”之称，是一脚踏三省的插花地，也是沈从文笔下的《边城》原型。镇内民族风情浓郁的古建筑林立，自然风光秀丽迷人。这里有横跨渝、湘两地的洪茶大桥、“象鼻吸水”的自然奇观、翠翠悄然独坐、翘首远望的“三不管”岛、二野入川司令部旧址等风景名胜及爱国主义教育基地。2002年被市政府命名为市级“历史文化名镇”。洪安古镇，已成为远近闻名的旅游胜地。不仅是品位古镇文明和体验边区贸易的理想宝地，更是一座自然风光荟萃、文化积淀深厚的精神家园。
洪安镇镇区内已建成污水处理厂、部分一级污水截污干管（规模DN400）。镇区内部分管线仍为雨污合流制，有的出户管道接入现状排水暗沟，有的就近排入现状低洼河沟，排水出口均采用条石暗沟，未有序接入下游污水处理站，严重影响附近水域水质。洪安镇目前在城镇范围内无电力电讯管网，电力电讯电缆敷设方式均采用架空敷设方式，造成城镇电力电讯线路杂乱无序，对城镇居民使用及电力电讯检修带来极大困难。

渝怀铁路和渝湘高速开通后，重庆渝东南地区交通条件得到根本改变，秀山至重庆时间已经缩短为4-5个小时。重庆市渝东南地区旅游资源丰富，有世界自然遗产----武隆喀斯特自然遗产、仙女山风景名胜区、百里乌江画廊、黔江小南海地震遗址等旅游资源。在靠近秀山县的湘西地区，有国家森林公园张家界、凤凰古城；贵州铜仁地区的国家级自然保护区梵净山。洪安古镇正处于以上旅游资源的中心地带，加上自身丰富的旅游资源，洪安古镇的旅游市场必然会更加广阔。由此带来的旅游人口增长必将引起污水量不断增加。城市规划对城市各项事业发展提出了较高的要求，城市基础设施建设，亦应满足城市发展的要求。因此尽快开展扩建工程建设，以满足该区域发展的需要。
秀山县华城文化旅游开发有限公司提出了拟建设“秀山县洪安边城景区老街及九龙坡片区综合管网改造工程”，该项目主要包括修建排水管道2870米，污水检查井127个，电力电缆排管6900米，电井154个，通信管网7450米，电缆井153个，一体化泵站1座，破路修复等。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定，本项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。秀山县华城文化旅游开发有限公司特委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。在接受委托后，我公司立即组织了评价人员，对该项目建设区域及周边环境状况进行了实地调查。按照相关法律法规及评价技术导则，对本项目建设可能造成的环境影响进行了分析、预测和评价，在此基础上编制完成了本环境影响评价报告表，敬请审查。
1.2 项目概况

1.2.1 地理位置及交通状况

洪安古镇位于重庆市秀山县境东南，距县城47公里，是重庆、贵州、湖南三省市交界之地，有“渝东南门户”之称，是一脚踏三省的插花地，也是沈从文笔下的《边城》原型。镇内民族风情浓郁的古建筑林立，自然风光秀丽迷人。这里有横跨渝、湘两地的洪茶大桥、“象鼻吸水”的自然奇观、翠翠悄然独坐、翘首远望的“三不管”岛、二野入川司令部旧址等风景名胜及爱国主义教育基地。2002年被市政府命名为市级“历史文化名镇”。洪安古镇，已成为远近闻名的旅游胜地。不仅是品位古镇文明和体验边区贸易的理想宝地，更是一座自然风光荟萃、文化积淀深厚的精神家园。

本项目位于重庆市秀山县洪安镇老街及九龙坡片区，地理位置见附图1。
1.2.2 项目基本情况

项目名称：秀山县洪安边城景区老街及九龙坡片区综合管网改造工程

建设单位：秀山县华城文化旅游开发有限公司
项目性质：新建

建设地点：秀山县洪安边城景区老街及九龙坡片区

项目总投资：2884万元，其中环保投资概算40.26万元，占总投资的1.3％。

工程规模：该项目主要包括修建排水管道2870米，污水检查井127个，电力电缆排管6900米，电井154个，通信管网7450米，电缆井153个，一体化泵站1座，破路修复等。
建设计划：计划工期10个月。

1.3 工程建设规模及项目组成

1.3.1 区域排水现状
洪安镇镇区内已建成污水处理厂、部分一级污水截污干管（规模DN400）。镇区内部分管线仍为雨污合流制，有的出户管道接入现状排水暗沟，有的就近排入现状低洼河沟，排水出口均采用条石暗沟，未有序接入下游污水处理站，严重影响附近水域水质。
根据国家相关规范和上位总规要求，规划区内的新建区域采用雨、污分流制，现状建成区近期采用截流式合流制，远期结合城镇发展及旧城改造的进行，逐步改造，最终实现雨、污完全分流的排水系统。
1.3.2 区域强、弱电管线现状

洪安镇目前在城镇范围内无电力电讯管网，电力电讯电缆敷设方式均采用架空敷设方式，造成城镇电力电讯线路杂乱无序，对城镇居民使用及电力电讯检修带来极大困难。

1.3.3 工程走向及工程规模
（一）排水管网走向及规模
根据规划区的实际地形、用地布局、道路水系等情况，整个规划区可划分为南、北两个大的排水分区。考虑现状南部排水分区位于整个镇区的上游且污水量较小，规划两个分区的污水统一收集排放至镇区下游进行处理。

洪安老镇区及西部周边区域为南部排水分区，该区域污水量预计为1100m3/d，规划沿洪安河和清水江设置污水截污干管，其余污水管道通过重力流的方式接入截污干管内，污水管道沿道路布置，管径为DN400毫米。

贵堂坝、三省风情街、苏家湾等区域为北部排水分区；该排水分区的污水量预计为5000m3/d，沿洪安河和清水江设置污水截污干管，其余污水管道通过重力流的方式接入截污干管内，污水管道沿规划道路或河道布置，管径为DN400—600毫米。
（二）电力电讯管网走向及规模
根据规划区的总体布局，共设置5座10KV开闭所，每个开闭所最大转供容量不宜大于1.5万千伏安为宜，进出线规模为2进10出，开闭所不单独占地，建议与公共建筑合建，建筑面积不小于200平方米。10KV供配电干线全部沿规划道路采用电力浅沟方式敷设。
规划区通信线路在新建时要适度超前，管道容量要满足远期的需要。各种管线应当结合道路同步建设，各种通信管线宜同沟敷设，避免重复开挖城镇道路。主干通信管道预留12-18孔，次干通信管道预留9孔，其它道路预留4-6孔通信管道。

通信网络按高标准进行规划建设。大力建设光纤接入网，发展多种宽带接入方式，积极发展电信新业务，实现城镇光纤到路边、到楼宇、到户。规划区电信网络均采用埋地管道敷设方式，以提高信号传输质量并有利于改善景观。
综上，本项目电力管网起点设置于洪安中学南方位、甘钦线高速公路下道口前往洪安镇三叉路口处，污水管网工程一起点设置于规划洪安小学前方道路处，另一起点设置于洪安镇九龙寨，电力管网随污水管网沿道路同时敷设，止于洪安镇边城景区停车场前方道路，污水管网图详见附图2，电力通讯管网图详见附图3、附图4

1.3.4 服务范围

根据本规划区的特性，本次镇区常住人口为2.7万人，旅游过夜人口规模为2.84万人/日，不过夜的旅游人口为2.26万人。

1.3.5 项目组成及内容

新建DN400重力流污水管道3470m，一体化泵站1座，压力污水管（DN159X4.5）240m；新建电力电缆干管排管（18MPP-200砼包封）6200米,电力电缆支线排管（70016MPP-200砼包封）700米，项目组成及建设内容详见表1.3-1。

表1.3-1   项目组成及内容一览表

	工程分类
	项目组成
	规模及主要内容
	备注

	主体工程
	管网
	新建DN400重力流污水管道3470米。本工程污水管道采用增加聚丙烯（FRPP）双壁加筋波纹管，长度为3470米，压力钢管为240米；新建电力电缆干管排管（18MPP-200砼包封）6200米,电力电缆支线排管（70016MPP-200砼包封）700米；新建通信管群过路排管（12根单孔波纹管）6150米，通信管群支路排管（8根单孔波纹管）700米，支路通讯排管（4根单孔波纹管）600米。
	新建

	
	提升泵站
	在边城社区前侧设置一座一体化污水提升泵站，设计规模为1000m3/d，近期500m3/d。提升泵房安装3台同型号潜水泵，井筒直径3.0米，井底标高304.80米，地面标高308.80米。 
	新建

	辅助工程
	检查井
	凡是重力流管道转弯、交汇、高程变化、管径改变及直线段一定间距都需设置检查井。检查井采用钢筋混凝土井筒。根据本工程确定的防洪标准，静定标高应按不同地段分别控制在50年一遇洪水位以上，对于地形标高在此一下地段的检查井，应设置防洪压力井盖。在低于20年一遇洪水位的压力管段，每隔300米设置通气检查井。共设置检查井157座。
	新建

	
	沉泥井
	管道沿线每隔一定距离设置沉泥检查井，沉泥槽深500mm。
	新建

	
	跌水井
	当跌落水头大于1.5m时，设置跌水井。跌水井材料同检查井, 井身采用钢筋混凝土。
	新建

	
	压力管道排气阀、排泥阀及检修阀门井
	对于压力管道，在管道上容易积聚空气的制高点均设置自动复式排气阀，既可自动排气，又可在管道需要检修放空时进气。排气阀口径为DN80mm。在压力管道的低凹处均应设置排泥阀，口径为DN100mm。在两个排泥阀之间设置检修阀门井。
	新建

	
	电井
	共设置小型直通型电井78座，小型三通型电井38座，小型四通型电井1座。
	

	
	电力用户井
	共设置过路电力用户井37座。
	

	
	电缆井
	共设置通信直通型电缆井69座，通信三通型电缆井36座，通信四通型电缆井5座。
	

	
	通信用户井
	共设置过路通信用户井43座。
	

	公用工程
	给水
	施工期依托当地市政供水系统(用于工程试压、施工)，营运期无。
	/

	
	供电
	依托当地市政供电系统。
	/

	环保工程
	废气治理
	施工期洒水抑尘，保持施工现场清洁，对施工机械、运输车辆加强保养。化粪池臭气采用专用排气管道引至屋顶或绿化带排放。 
	/

	
	废水治理
	施工废水沉淀后回用，生活污水依托洪安镇居民生活污水处理设施处理后排放。
	/

	
	固废治理
	生活垃圾依托附近市政实施运至垃圾填埋场处置。
	

	临时工程
	施工营地
	设置一处临时施工板房
	新建

	
	施工便道
	利用洪安镇现有道路进行施工
	/

	
	取弃土场
	项目挖方临时堆于管道所在陆域，管道铺设后用于回填；项目弃方运至洪安镇敬老院附近专门弃土场进行处理。
	/

	
	临时堆料场
	利用沿线附近现有的空地作为临时堆料场。
	/


1.3.5.1主体工程
（1）污水管网

污水管网工程量详见表1.3-2

表1.3-2   污水管网工程量表
	序号
	名称
	规格
	材 料
	单 位
	数 量

	1
	污水管道
	DN400
	FRPP
	米
	3470

	2
	污水检查井
	φ=1000
	钢筋砼
	个
	157

	3
	一体化泵站
	D=2m，规模1000m3/d
	成品
	个
	1

	4
	压力钢管
	D159X4.5
	钢
	米
	240 

	管道长度总计
	m
	3810


（2）污水提升泵站

本项目泵站采用一体化泵站，设计规模为1000m3/d，近期500 m3/d。泵站防洪标准为50年一遇。提升泵房安装3台同型号潜水泵，2用1备，远期更换，其设计流量为25 m3/h，设计扬程为40m，运行方式为根据集水井内水位计自动控制水泵的开、停。
（3）电力通讯管网

电力通讯管网详见表1.3-3

表1.3-3电力电讯管网工程量
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	小型直通型电井
	小号
	座
	78
	07SD101-8，P21

	小型三通型电井
	小号
	座
	38
	07SD101-8，P42

	过路电力用户井
	小号
	座
	37
	07SD101-8，P120

	小型四通型电井
	小号
	座
	1
	07SD101-8，P58

	电力电缆干管排管
	18MPP-200砼包封
	米
	6200
	砼包封

	电力电缆支管排管
	16MPP-200砼包封
	米
	700
	砼包封

	接地角钢
	∠50X50X5  L=2500
	根
	154
	电力井接地用

	通信四通型电缆井
	小号
	座
	5
	　

	通信直通型电缆井
	小号
	座
	69
	YD5178-2009，P9

	通信三通型电缆井
	小号
	座
	36
	YD5178-2009,P11

	过路通信用户井
	　
	座
	43
	YD5178-2009,P84

	通信管群过路排管
	12根单孔波纹管
	米
	6150
	砼包封

	通信管群支管排管
	8根单孔波纹管
	米
	700
	砼包封

	支路通讯排管
	4根单孔波纹管
	米
	600
	砼包封

	接地扁钢
	50*5
	米
	6200
	　


1.3.5.2 辅助工程

（1）污水检查井

管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离设置检查井，采用钢筋混凝土结构。采用球墨铸铁压力密封井盖，防止河道倒灌进入污水管内，所选井盖应符合国家标准《检查井盖》（GB/T23压力858-2009）的要求。

为避免在检查井盖损坏或缺失时发生行人坠落检查井的事故，所有检查井需安装防坠落装置。检查井井盖上，应有雨水、污水字样，并标注建成年代等。

同时检查井每间隔100m左右设计通气管，通气管规模为DN100（钢丝网骨架复合管）。

（2）跌水井

当跌落水头大于1.5m、管道穿越地下障碍物或管内计算流速超过最大设计流速需要采取跌水消能时，设置跌水井。跌水井井盖、井座、爬梯同一般检查井要求。
（3）电井
电力通道每隔50米左右设一个小型电力电缆井，电缆井做法详见国标《电力电缆井设计与安装》07SD101-8。通信支管管材采用8孔直径110波纹管群管组成。过路排管埋于道路结构层下，砼包封。在通信支管终端设过路通信用户井。

1.3.5.3 公用工程

给水：施工期工程试压、施工用水依托当地市政供水系统。营运期无给水需求。

供电：施工期耗电依托当地市政供电系统。营运期无供电需求。

1.4 施工组织

1.4.1工程占地及布置
本项目电力管网起点设置于洪安中学南方位、甘钦线高速公路下道口前往洪安镇三叉路口处，污水管网工程一起点设置于规划洪安小学前方道路处，另一起点设置于洪安镇九龙寨，电力通讯管网随污水管网沿道路同时敷设，止于洪安镇边城景区停车场前方道路。

项目电力通讯管网与重力污水管网建成后全线进行回填，无永久占地。占地范围内现阶段主要为空地及草地，不占用基本农田。施工临时占地主要为空地、人行道及绿化带，不占用农用地和基本农田。其临时性占地主要用于堆管、设备及材料存放用地等，仅在施工期内及以后较短时间内影响土地的利用，施工期结束后，应及时对施工临时占地进行生态恢复，使其经过一定的恢复期后，土地的利用状况不会发生改变，仍可以保持原有的使用功能。

施工总布置主要考虑有利施工作业，易于管理，方便民工生活，安全可靠，经济合理的原则进行。
1.4.2 原料场及料场

本项目不设土料场、石料场、砂石料场等取料场，因此不设原料储存仓库，所需管道、河沙、水泥、混凝土、钢筋等现购现用，不涉及自行开采和加工等。混凝土不在现场搅拌，也不设储存用房，采用汽车运输进场，运输依托当地道路系统。

1.4.3 临时堆场

本项目工程建设过程中，污水、电力通讯管网均采用逐段开挖，同步管沟施工，挖方在开挖沟渠旁边临时堆放，挖方临时堆放时间较短，完成管沟施工后当场原土回填。剩余弃土将直接运往洪安镇敬老院附近专门弃土场堆放。环评要求临时堆场的设置位置注意避开管网沿线需要保护的环境敏感点，并采取有效措施防止临时堆场产生的扬尘对周边环境及敏感点造成不良影响。
1.4.4 施工营地

本项目设置临时施工板房位于洪安镇规划中心小学旁边空地。

1.4.5 施工便道

本项目依托当地现有的道路进行施工运输作业，不设置施工便道。

1.4.6 主要施工机械设备

本项目位于秀山县洪安镇，工程管沟开挖和埋设主要采用人工施工，仅使用少量材料运输车辆、挖掘设备等施工机械设备。

1.4.7 施工时序及施工方式

本工程总工期为10个月，其中筹建期1个月，主体工程施工期8个月，工程完建期1个月。
本次项目电力通讯管网、污水主管道沿道路同时进行分段铺设，为减少对周围环境影响，并在完成相应段落管网铺设后，及时进行土方回填。施工所需混凝土主要外购商品混凝土，不现场搅拌。

1.5 土石方平衡

项目挖方量为20000m3，临时堆于管道两侧，用于回填，回填量为11000m3，弃方9000m3，产生的弃土运至洪安镇敬老院旁专门弃土场处置。

土石方平衡具体见表1.6-1。
表1.6-1    项目土石方平衡表
	序号
	内容
	挖方量（m3）
	填方量（m3）
	弃方量（m3）
	备注

	1
	管网
	16000
	10000
	6000
	弃方运至洪安镇敬老院旁专门弃土场处置

	2
	一体化泵站
	4000
	1000
	3000
	

	合计
	20000
	11000
	9000
	


1.6 拆迁安置工程

本项目的建设不涉及拆迁安置工程。

1.7 主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标详见表1.7-1。

表1.7-1    项目主要技术经济指标

	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	一
	主要技术指标
	　
	
	　

	1
	土建及安装工程
	　
	
	

	1.1
	污水检查井
	座
	157
	圆形、井口直径D=1000mm

	1.2
	一体化泵站
	座
	1
	

	1.3
	DN400重力流污水管道
	m
	240
	FRPP 双壁加筋波纹管

	1.4
	DN100压力污水管道
	m
	50
	钢管

	二
	主要经济指标
	
	
	　

	1
	总投资
	万元
	2884
	　


2.1 主要原辅材料及消耗情况
项目施工消耗主要原材料为：新建DN400重力流污水管道3470m，一体化泵站1座，压力污水管（DN159X4.5）240m；新建电力电缆干管排管（18MPP-200砼包封）6200米,电力电缆支线排管（70016MPP-200砼包封）700米

2.2 与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题

拟建项目位于秀山县洪安镇，现状主要为城镇环境，区域内现无完善的污水管网。与拟建项目有关的原有污染情况及主要环境问题表现在： 

目前项目区域尚未建立完善的污水收集、排水体制，污水收集率不高，大量的生活污水未经处理就近排入溪沟，造成水质污染，对河流下游也产生较大影响，同时也影响了当地居民的正常生活及身体健康。 

3.1自然环境简况(地形、地质、地貌、气候、水文、资源、植被等)

3.1.1 地理位置
秀山土家族苗族自治县（简称秀山县）位于重庆市东南部，武陵山脉中段，四川盆地东南缘外侧，为川渝东南重要门户。

秀山县地处北纬28°9′43″-28°53′5″、东经108°43′6″ - 109°18′58″之间。东和东北与湖南省花垣、龙山、保靖县毗邻，南和东南、西高与贵州省松桃苗族自治县相连，北和西北与省内酉阳土家族苗族自治县接壤。东北角距湖北省来风县境仅20余公里。距长沙604公里、武汉656里、贵阳556公里、重庆650公里，是重庆市最边远的县之一。

洪安边城旅游区位于重庆市秀山县（秀山土家族苗族自治县）洪安镇，处于渝、湘、黔三省交界处，有“一脚踏三省”，“渝东南第一门”之称；南与贵州省松桃县迓驾镇山水相连，东与湖南省花垣县茶洞镇隔河相望，西部、北部与本县的峨溶镇接壤；距秀山县城26 公里，距张家界137 公里，距重庆市295公里，距贵阳330 公里。

规划区地理位置见附图1。
3.1.2 地形、地貌、地质

洪安镇属平丘低山地带，地势西北高、东南低，气侯温和，多年平均气温为17℃，多年平均降雨量达1560毫米，无霜期290天。境内主要河流洪安河发源于贵州省松桃县九江乡庵堂坡下，自东向西贯穿洪安镇域，最后于洪安历史文化名镇注入沅江水系的酉水河支流花垣河（又名茶洞河）。 自然资源主要有原煤、石灰石，金属等矿产资源。水能蕴藏量0.256万千瓦。 

1、地貌条件：

褶皱带，系武陵山二级隆起带南段。属巫山、大娄山中山区。因受长期地质时期内、外营业作用，向斜轴部升高成山，背斜轴部下降成谷。境内平坝、丘陵、低山区互相交错，多数地方海拔在300—800米之间。境内溪河纵横，切割强烈，地表起伏大，山脉、河流多顺构造线东北向布展，清水江、洪安河多发育成顺向谷，支流则多与构造线正交或斜交，呈逆向谷，谷底切割强烈、溪流短、破降大、岸坡陡。 

2、地质条件：

洪安地质构造属新华夏系及华夏系，是扬子台地内的川湘凹陷南部边缘。主要构造线呈北北东至北东向展布，褶皱呈北北东至北东向，向斜倾角平缓，背斜倾角较大，局部受断裂影响，有倒转现象。由于剥蚀的结果，使向斜位置高，形成边缘陡峻而山顶平坦的山原。背斜位置低，形成较宽阔的谷地。
3.1.3 气候、气象

秀山属亚热带湿润季风气候，四季分明，气温正常，降水充沛，日照偏少。全年平均气温为16℃，属基本正常。其中：一月最冷，月平均气温5℃。7月最热，月平均气温为27.5℃。地温和气温一样，7月最高、1月最低。热量条件以溶溪、洪安、石堤河谷一带最优，年平均气温均大于17℃。平坝、浅丘地带平均气温在16℃至17℃之间。“三大盖”及西部的轿子顶、南部的椅子山、东北角的八面山，年平均气温在10℃至14℃之间。其余地区年平均气温在14℃至16℃之间。

常年降水量为1341.1毫米。80%以上年份降水量在1100至l700毫米之间。以5、7两月最多，均接近200毫米。1月最少，不足30毫米。从旬季分布看，全年有3个月明显的降水高峰，即5月上旬、6月下旬或7月上旬、9月中旬，旬平均雨量分别为71.2、76.4、60毫米。从四季降水分布看，以夏季降水最多，春季为次，秋季再次，冬季最少，分别占全年降水总量的37%、31%、24%和8%。1979年6月降大到暴雨155.5毫米，为有记录以来最大的一次暴雨。 

境内年日照时数为1213.7小时，占可照时数的28%，属全国日照低值区之一。80%的年份日照时数少于1300小时。日照以7月最多，为201.8小时，8月稍次，为199.4小时。7、8两月日照时数占全年日照总时数的三分之一。1月较少，为48.8小时，2月最少，仅44.7小时。1、2月日照总时数仅占全年的8%。主要气象气候参数总结如下所示：

年平均气温        16℃              

年日照时数        1213.7小时         

无霜期            351天          

年降雨量          1341.1mm

主导风            N

次主导风          NNE

年均风速          1.6m/s

常年静风频率      19.17%

由于纬度较低及地形和季风的原因，洪安属于中亚热带湿润季风气候区。温和湿润，雨量充沛，四季分明，是典型的山区立体生物性气候。春季回暖早而不稳定，常见低湿阴雨天气，个别年份出现倒春寒；夏季炎热，多伏旱暴雨；秋季前期易出现干旱，后期则阴雨连绵；冬季寒冷，有寒潮、凌冻。全年以1 月最冷，月平均气温5℃，7 月最热，月平均气温27.5℃，年平均气温16℃左右。境内年日照时数为1213.7 小时，占可照时数的28%，接近四川省盆地或略偏少，较同纬度的长江中下游地区显著偏少，属全国日照低值区。
3.1.4 水文

花垣河：发源于贵州省松桃县的山羊溪，是酉水河的重要支流之一。由湖南省花垣县正北方流入秀山洪安境内，再向东北方向流至峨溶镇，又以正东方向流入花垣县。在秀山境内流程13.5公里，是重庆市与湖南省的界河河秀山县与花垣县的县界。界河段主流平缓。洪安河、峨溶河是清水江在秀山县境的支流，这两条河的二、三级支流，遍布洪安镇全境，流域面积359平方公里。 

洪安河：发源于贵州省松桃县九江乡庵堂坡下。由南向北于中寨附近流入秀山县境，再折转北东方向经流雅江，再至洪安流入清水江。全长30公里，在秀山境内流程22.5公里，流经中平、平马、洪安、雅江，县境内流域面积157平方公里。河源高程630米。河口高程296米。河口处多年平均流量5.25立方米/秒，河道平均比降7.68‰，总落差334米。 

平马河：发源于川河盖最高峰梳子山东南麓，东流经平马乡。水流至洪安乡蓬土山得马胡溪水。马胡溪源于马胡村，南流至蓬土山入平马河，长约7公里。平马河得马胡溪后，又折向南注入洪安河，全长24.4公里，年积水面积93.4平方公里，年平均水流量2.25立方米/秒，流域面积8195亩。

3.1.5 土壤
洪安镇地处贵州高原向湘西丘陵的过度地带，属于中亚热带湿润季风区。洪安雅江槽谷的浅丘坝区分布着红黄壤。海拔500米以上的大部分为黄壤，按成土母质不同，分为冷沙黄泥田、土，沙子黄泥田、土，老冲积黄泥田、土，粗骨性黄泥田、土。在海拔600—850米的地段，广泛分布着灰岩河白云质岩，地貌多为圆顶山丘、台地。因长期严重的侵蚀河湿热生物气候条件，土壤多数已经酸化。磷供应偏低，有效磷大多低5PPM。在山地黄壤成土母质中，以元古界的变质岩风化物为主，寒武系灰岩风化物次之，土壤粘、酸、瘦、冷。红黄土壤成土母质，以第四系红色粘土为主，由于长期耕作熟化，在母质上法语成黄泥土和黄泥性水稻土，土壤粘、酸。 

3.1.6 动植物资源
秀山县境内植被类型属亚热带常绿针叶、阔叶混交林，县域内森林由用材林、经济林、薪炭林、防护林和特用林等组成。林地面积182.07万亩，占幅员面积的49.22%，全县森林覆盖率38.15%。县内森林植物种类丰富，木本植物有96科、234属、657种，其中有14种国家重点保护的木本植物。

用材林主要有马尾松、杉木、柏木等；果树经济林以柑桔为主，桃、李次之；灌木林资源主要有马桑、盐肤木、火棘等；竹类以少量楠竹为主；草本、藤本植物主要有白茅、巴茅、虎耳草、葛藤、爬山虎，厥类植物主要有铁线草、金厥、倒挂草；苔藓植物资源主要有平苔、葫芦苔等。

境内水草丰茂，冬少骤寒，夏少酷热，适宜各种动物繁殖生长，野生动物种类很多。主要有山猪、野猪、刺猪、野山羊、黄鼠狼、野兔、松鼠、穿山甲、水獭、獐子、斑鸠、八哥、画眉、白鹤、喜鹊、白头翁等。还有蜂类、蛇类、蛙类、鱼类、两栖类等。

3.1.7 生态功能区划
根据《重庆市生态功能区划（修编）》（渝府[2008]133号），规划区属于“（Ⅲ2-2）酉阳—秀山水源涵养生态功能区”。本生态功能区位于渝东南边缘，黔、湘、鄂、渝(四省市)结合部，包括酉阳、秀山两县，面积76361km2。区域内以中低山为主，占幅员面积的83%，属典型的喀斯特地貌。水系分东西两大水系，东为沅江水系，汇入洞庭湖，西为乌江水系，汇入长江。其气候为湿润季风气候类型，特点为温和湿润、雨量充沛、四季分明，是典型的山区立体生物性气候。区内自然资源丰富，生物物种种类繁多。乔、灌木和木质藤本96科，243属，675种，药材307中，有武陵山区天然药库之美称。
主要生态问题为土地和环境承载力有限，降雨量大且集中，水土流失严重，森林覆盖率低，生物多样性减少，草场退化明显，土地石漠化严重，自然灾害频繁，季节性干旱、洪涝灾害相当严重。主导生态功能定位为水文调蓄，辅助功能为水土保持。生态功能保护与建设的主导方向为植被恢复、突出水土保持，增加森林覆盖率，强化水文调蓄功能。重点任务是实施植被恢复、水土保持建设工程，提高森林植被覆盖率，加强矿山生态保护和恢复、构筑地质灾害应急预警和防治体系、调整产业结构，优化经济发展模式。

本规划位置不属于生态红线、一般生态空间、生态敏感区范围内，规划区发展与生态功能区划不存在矛盾。

3.2 洪安镇总体规划

3.2.1 城镇性质

洪安镇以边城爱情为主线、以三省民俗风情为大基底， 以边城生活为导向，游憩创新为突破，立足武陵、面向全国打造集文化观光体验、爱情朝圣、纯真生活体验、民俗体验等功能于一体的中国初恋之城。

3.2.2 镇区规模

至2020年，镇区建设用地面积355.0公顷，人口3.20万人，人均建设用地面积110.94平方米。至2025年，镇区建设用地面积470.0公顷，人口4.80万人，人均建设用地面积97.92平方米。
3.2.3 总体空间布局

规划形成“一环一带一廊三心四区”的空间结构：
一环（爱情文化体验环线）：以国道 G242、国道 G319、边城路、县道 B05 串连几大板块， 形成旅游综合发展联动环线；
一带：依托洪安河，联动风情边城和欢乐边城打造滨水绿色空间，形成特色景观带；
一廊：沿以清水画廊为承载，形成特色的景观长廊，与茶峒相呼应，形成“一河两景”的特色景观廊道；
三心：两个一级入口服务中心，一个游客咨询中心；
四区：记忆边城•文化旅游体验区、欢乐边城•温泉休闲度假区、风情边城•民俗文化体验区、野趣边城•山地休闲度假区。
3.2.4 给水工程规划

镇区保留现状泵站、管网等配水设施，供水水源为规划范围以西的洪安水厂（扩建），其占地8181m2，供水规模为17500m3/日。在市政给水管网上布置市政消火栓，间距不大于120米，其保护半径不大于150米，管径不小于200mm，消防室控制点自由水头不低于10米；规划区采用室外抵押消防给水系统，消防用水与生活用水为同一管网系统。市政消防给水设计流量按同时火灾次数2次，一次灭火用水量25升/秒计算。消防用水量不计入规划用水量中，仅用作校核计算。

3.2.5 排水工程规划

规划区域根据国家相关规范和上位规划要求，规划区内新建区域采用雨、污分流制，现状建成区近期采用截留式合流制，远期结合城镇发展及旧城改造的进行，逐步改造，最终实现雨、污完全分流的排水系统。

污水通过污水管网收集至污水干管，统一排放至洪安镇贵塘污水厂，该污水厂的处理规模近期为4000m³/d，远期为8000m³/d，占地规模10566.5 平方米。污水处理厂的出水水质需满足现行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准。由于高差影响，规划在老城片区新建一座污水泵站，采用埋地式结构结合规划的广场布置，将污水加压沿边城路接入污水截污干管。企业废水和医疗废水等特殊废水在排入城镇排水系统前，需针对特征污染物进行预处理。
3.2.6 电力电信工程规划

规划范围内的近期供电电源为现状的 35KV 洪安变电站（位于规划区外西侧），通过多回10KV 架空线向规划区内供电。远期建议在规划区周边选择新建一座110KV 边城变电站，主变容量2×40MVA，占地面积0.3 公顷（按全户外式结构控制），上级电源为220KV秀山变电站。

规划区远期采用三级供电模式：110KV 变电站→10KV 开闭所→0.4KV 变配电房（近期为35KV 变电站→10KV 开闭所→0.4KV 变配电房）。根据规划区的总体布局，共设置3 座10KV开闭所。 10KV 供配电干线全部沿规划道路采用电力浅沟方式敷设。

规划保留并扩容现状的电信局，固话容量为2 万门；规划保留现状的邮政局；规划区内的有线电视的入户率达到 100%，网络覆盖率达到100%；有线电视网以光缆传输为主，线路路由应短直、安全、稳定、可靠，便于维修、检测，采用与电信同道分管埋地敷设；规划区以内的行政服务大厅、交通枢纽、核心商圈、二甲及以上医院、公共场馆、星级酒店等重点公共服务场所免费WiFi 覆盖。

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)

区域环境质量现状监测数据引用《重庆市秀山县洪安镇总体规划修编规划环评检测测报告》中数据，报告日期为2018年11月16日，数据属于有效期内，详见附件重庆市秀山县洪安镇总体规划修编规划环评检测测报告》 。具体环境质量现状监测如下：

4.1 地表水环境质量现状

（1）监测断面：本项目所在区域水体为花垣河与洪安河，在花垣河设置有2个监测断面，洪安河入境之前设置一个断面，断面设置见表4.1-1。

表4.1-1    监测断面和采样点分布情况

	序号
	名称
	监测项目
	备注

	1
	洪安河（两岔河）
	水温、流量、pH、COD、BOD5、DO、总磷、氨氮、石油类、SS、TN、锰、粪大肠菌群。
	

	2
	花垣河上游（花垣河入境断面）
	水温、流量、pH、COD、BOD5、DO、总磷、氨氮、石油类、SS、TN、锰、粪大肠菌群。
	

	3
	花垣河下游（规划污水处理厂排口断面）
	水温、流量、pH、COD、BOD5、DO、总磷、氨氮、石油类、SS、TN、锰、粪大肠菌群。
	


(2) 监测项目：水温、流量、pH、COD、BOD5、DO、总磷、氨氮、石油类、SS、TN、锰、粪大肠菌群。
(3) 监测时间及频率：每天监测一次，2018年10月26日~28日连续监测三天。监测方法见表4.1-2。
表4.1-2    监测分析方法

	监测分析方法

	监测项目
	分析方法
	方法依据

	pH
	便携式pH计法
	《水和废水监测分析方法》   第四版

	水温
	温度计或颠倒温度计测定法
	GB/T13195-1991

	溶解氧
	便携式溶解氧仪法
	《水和废水监测分析方法》   第四版

	化学需氧量
	重铬酸盐法
	HJ828-2017

	五日生化需氧量
	稀释与接种法
	HJ505-2009

	氨氮
	纳氏试剂分光光度法
	HJ535-2009

	总磷
	钼酸铵分光光度法
	GB 11893-1989

	总氮
	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
	HJ636-2012

	石油类
	红外分光光度法
	HJ637-2012

	粪大肠菌群
	 多管发酵法
	HJ/T347-2007

	悬浮物
	 重量法
	GB/T11901-1989

	锰
	电感耦合等离子体发射光谱法
	HJ776-2015


 (4) 评价方法
统计分析水质监测结果，采用单因子标注指数法进行地表水环境质量现状评价。单因子标准指数计算公式为：

[image: image1.wmf]0

i

i

i

C

S

C

=


式中：
[image: image2.wmf]i

S

——第i种污染物的评价指数；

      
[image: image3.wmf]i

C

——第i种污染物的监测平均值(mg/L)；

      
[image: image4.wmf]0

i

C

——第i种污染物的评价标准(mg/L)。 
评价pH值时采用下述模式：


[image: image5.wmf]7.0

7.0

j

j

pH

sd

pH

S

pH

-

=

-

     pHj ≤ 7.0


[image: image6.wmf]7.0

7.0

j

j

pH

su

pH

S

pH

-

=

-

     pHj ≥ 7.0

式中：SpH,j——pH的标准指数；

      pHj——pH实测统计代表值；

      pHsd——评价标准中pH的下限值；

      pHsu——评价标准中pH的上限值。

评价DO值市采用如下模式：


[image: image7.wmf]s

f

j

f

j

i

DO

DO

DO

DO

S

-

-

=

,




DOf≥DOs

[image: image8.wmf]s

j

j

i

DO

DO

S

-

=

10

,





DOf＜DOs
式中：SI,j — 为 i污染物在j监测点处的单项污染指数；

DOf— 饱和溶解氧；对于河流，DOf=468/（31.6+T）；对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，DOf=（491-2.65S）/（33.5+T）；

DOj— 溶解氧在j监测点处的实测浓度（mg/l）；

DOs— 溶解氧标准值（mg/l）；

(5) 现状监测及评价结果详见表4.1-3。

表4.1-3   地表水现状监测及评价统计结果一览表

	指标
	pH
	溶解氧
	氨氮
	石油类
	粪大肠菌群
	悬浮物
	总氮
	锰
	化学需氧量
	五日生化需氧量
	水温
	总磷

	I
	样品数
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	平均值
	7.17
	6.83
	0.073
	0.01L
	未检出
	8
	1.5
	0.045
	6.67
	0.97
	16.13
	0.02

	
	最小值
	7.12
	6.01
	0.052
	0.01L
	未检出
	7
	0.67
	0.02
	5
	0.6
	15.9
	0.01

	
	最大值
	7.21
	7.62
	0.091
	0.01L
	未检出
	9
	2.22
	0.07
	8
	1.3
	16.3
	0.03

	
	超标率%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	0

	
	Si值
	0.085
	　
	0.073
	/　
	0.085
	　
	0.073
	　
	0.33
	0.24
	/　
	0.1

	II
	样品数
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	平均值
	7.16
	6.81
	0.097
	0.01L
	未检出
	7.67
	1.54
	0.045
	7.3
	1.23
	16.1
	0.02

	
	最小值
	7.09
	6.19
	0.091
	0.01L
	未检出
	6
	0.69
	0.02
	7
	0.8
	15.8
	0.02

	
	最大值
	7.25
	7.55
	0.103
	0.01L
	未检出
	9
	2.27
	0.07
	8
	1.7
	16.4
	0.03

	
	超标率%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	0

	
	Si值
	0.08
	　
	0.103
	/　
	/
	　
	/
	　
	0.4
	0.31
	/　
	0.1

	II
	样品数
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	平均值
	7.22
	6.9
	0.077
	0.01L
	未检出
	8
	1.47
	0.045
	8.6
	1.03
	15.7
	0.02

	
	最小值
	7.17
	6.21
	0.074
	0.01L
	未检出
	7
	0.65
	0.02
	8
	0.7
	15.5
	0.01

	
	最大值
	7.26
	7.85
	0.086
	0.01L
	未检出
	9
	2.14
	0.07
	10
	1.3
	15.9
	0.03

	
	超标率%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	0

	
	Si值
	0.11
	　
	0.086
	/　
	/
	　
	1.47
	　
	0.35
	0.26
	/　
	0.1


由表4.1-3可知，各监测断面各指标均未出现超标，均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的要求，并有一定的环境容量，水环境质量较好。
4.2 大气环境质量现状

（1）监测点位

设3处环境空气监测点位。

表4.2-1    环境空气质量现状监测点位分布情况

	序号
	名称
	监测项目
	备注

	1
	园区上风向
	PM10、PM2.5、SO2、NO2
	区域东北角，G65以北规划敬老院附近

	2
	规划小学、幼儿园
	PM10、PM2.5、SO2、NO2
	区域东南面，九龙新街边空地

	3
	苏家湾
	PM10、PM2.5、SO2、NO2
	区域西面，现有中学附近


（2）监测因子

区域常规污染物：SO2、NO2、PM10、PM2.5。
（3）监测时间

2018年10月22日～28日。

（4）监测频率

二氧化硫、二氧化氮连续7天测日均值和小时值， PM10、PM2.5测日均值。
（5）监测结果及现状评价

按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准和居住区大气中有害物质的最高容许浓度相关标准，根据《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2008）》相关要求进行现状评价。

环境空气现状监测结果统计见表4.2-2。

表4.2-2   环境空气现状监测结果统计表    单位：mg/m3
	点位
	监测项目
	采样天数
	小时值（一次值）
	日均值

	
	
	
	样品数
	浓度范围
	标准限值
	超标率％
	最大占标率%
	样品数
	浓度范围
	标准限值
	超标率％
	最大占标率%

	园区上风向1#
	二氧化硫
	7
	56
	0.005 ~0.012
	0.5
	0
	2.4
	7
	0.006~0.01
	0.15
	0
	6.7

	
	二氧化氮
	7
	56
	0.029~0.065
	0.2
	0
	32.5
	7
	0.034~0.046
	0.08
	0
	57.5

	
	PM10
	7
	/
	/
	/
	/
	/
	7
	0.056~0.08
	0.15
	0
	53.3

	
	PM2.5
	7
	/
	/
	/
	/
	/
	7
	0.03~0.048
	0.075
	0
	64

	规划小学、幼儿园2#
	二氧化硫
	7
	56
	0.006~0.014
	0.5
	0
	2.8
	7
	0.007~0.012
	0.15
	0
	8

	
	二氧化氮
	7
	56
	0.03~0.06
	0.2
	0
	30
	7
	0.035~0.048
	0.08
	0
	60

	
	PM10
	7
	/
	/
	/
	/
	/
	7
	0.052~0.078
	0.15
	0
	52

	
	PM2.5
	7
	/
	/
	/
	/
	/
	7
	0.031~0.048
	0.075
	0
	64

	苏家湾3#
	二氧化硫
	7
	56
	0.005~0.013
	0.5
	0
	2.6
	7
	0.006~0.011
	0.15
	0
	7.3

	
	二氧化氮
	7
	56
	0.029~0.062
	0.2
	0
	31
	7
	0.036~0.047
	0.08
	0
	58.75

	
	PM10
	7
	/
	/
	/
	/
	/
	7
	0.052~0.083
	0.15
	0
	53.3

	
	PM2.5
	7
	/
	/
	/
	/
	/
	7
	0.031~0.047
	0.075
	0
	62.7


由表4.2-3可知，在评价范围内的4个现状监测点，SO2、NO2、PM10、PM2.5无超标现象，满足评价标准要求，最大浓度占标率分别为8%、60%、53.3%、64%。

4.3 声环境质量现状

根据《重庆市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》(渝府发[1998]90号文)及渝环发[2007]39号、渝环发[2007]78 号文的规定，本项目所在区域的声环境功能属2类区，应执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。
（1） 监测布点：共设6个点，见表4.3-1。
表4.3-1    采样点分布情况

	编号
	采样点

	1#
	规划区东北部敬老院

	2#
	规划区域东面规划区域

	3#
	规划小学、幼儿园

	4#
	规划南面规划中学

	5#
	规划区域西北部规划居住区

	6#
	规划区域西南面规划居住区


（2）监测项目：昼间等效声级(Ld)、夜间等效声级(Ln)。

（3）监测时间：监测时间为2018年10月27日至4月28日，采样频率为连续2天，每天昼、夜各1次。
（4）评价标准：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。仪器法，《声环境质量标准》GB3096-2008，0类、1类和2类标准。
（5）监测及评价结果：详见表4.3-2。
表4.3-2    环境噪声监测结果    单位：dB(A)

	测点
	监测结果（Leq(A):dB）
	主要声源


	
	昼间
	标准
	夜间
	标准
	

	1#
	48.5
	50
	39.35
	40
	昼间：社会生活噪声

夜间：自然环境噪音

	2#
	50.95
	60
	45.05
	50
	

	3#
	51.35
	55
	42.65
	45
	

	4#
	49.1
	55
	39.7
	45
	

	5#
	52
	60
	45.75
	50
	

	6#
	54.6
	60
	46.35
	50
	


由表4.3-2可知，本项目所在区域声环境质量均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。评价认为项目所在区域声环境质量现状总体较好。
4.4 生态环境质量现状

本项目为管线建设项目，位于秀山县洪安镇，属于城镇生态系统，根据现场踏勘调查，项目各工程段周围为居民住宅、学校、机关单位等，占地范围内植被主要是当地常见的杂草，评价区内无国家重点保护野生动植物、古树名木及大树，无自然保护区、风景名胜区、饮用水源地分布等。
4.5 主要环境敏感点和环境保护目标
4.5.1 主要环境敏感点

本项目位于秀山县洪安镇，项目所在区域为城镇地区，根据现场调查，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园等敏感区。按环境要素确定本项目评价范围内环境敏感点有：

（1）环境空气：泵站周边及污水管道两侧居民点。

（2）地表水：花垣河。

（3）声环境：泵站200米范围内居民点。

（4）社会环境：文物保护单位等。

评价范围环境敏感点分布详见表4.5-1及附图5。

表4.5-1    项目周边敏感点分布一览表

	序号
	坐标①
	保护对象
	保护对象
	保护内容
	方位
	距离泵站或污水管网(m)
	环境
要素

	
	x(m)
	y(m)
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	洪安中学
	学校
	在校师生约200人
	北侧
	
	环境

空气、声环境

	2
	
	
	洪安中学
	学校
	师生约300人
	南侧
	规划范围内正在修建
	

	3
	
	
	安置区
	居民
	约184户,600人
	西侧
	
	

	4
	
	
	规划中医院
	医院
	规划阶段，未修建
	北侧
	
	

	5
	
	
	洪安小学
	学校
	规划阶段，未修建
	北侧
	
	

	6
	
	
	洪安幼儿园
	学校
	规划阶段，未修建
	东南侧
	
	

	7
	
	
	洪安镇部分居民
	居民
	居民约1000人
	管线修建道路两侧
	
	

	8
	
	
	洪安镇卫生院
	医院
	医护人员及病人
	管线东侧
	
	

	9
	/
	/
	花垣河
	Ⅲ类水域
	纳污水体
	E
	650
	地表水

	10
	/
	/
	洪安河
	Ⅲ类水域
	/
	N
	600
	


5.1 环境质量标准

5.1.1 环境空气

按照《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》(渝府发[2016]19号)规定，本项目所在区域为空气质量二类功能区。SO2、NO2、PM10、PM2.5、非甲烷总烃、CO、O3执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，详见表5.1-1。
表5.1-1     环境空气质量标准(GB3095-2012)  [摘要]

	浓度

污染物
	浓度极限(二级标准)(μg/m3)

	
	1小时平均
	日平均
	年平均

	SO2
	500
	150
	60

	NO2
	200
	80
	40

	PM10
	/
	150
	70

	PM2.5
	/
	75
	35

	非甲烷总烃
	2.0
	/
	/

	CO
	10000
	4000
	/

	O3
	200
	160
	/


5.1.2 地表水环境

项目所在地地表水体为花垣河、洪安河，园区污水排入花垣河（又称清水江，以下统一称为花垣河）。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4 号文），洪安河、花垣河为Ⅲ类水域。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，详见表5.1-2。

表5.1-2   《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)　

	序号
	污染物
	单位
	标准值

	
	
	
	III类

	1
	pH
	无量纲
	6~9

	2
	高锰酸钾指数
	mg/L
	≤6

	3
	BOD5
	mg/L
	≤4

	4
	NH3-N
	mg/L
	≤1.0

	5
	溶解氧
	mg/L
	≥5

	6
	TP
	mg/L
	≤0.2

	7
	石油类
	mg/L
	≤0.05

	8
	挥发酚
	mg/L
	≤0.005

	9
	粪大肠杆菌
	个/L
	≤10000

	10
	硫化物
	mg/L
	≤0.2

	11
	COD
	mg/L
	≤20


	     指标
类别
	pH 
	COD(mg/L)
	BOD5(mg/L)
	NH3-N(mg/L)
	DO(mg/L)
	总磷(mg/L)

	Ⅲ类
	6～9
	≤20
	≤4
	≤1.0
	≥5
	≤0.2


5.1.3 声环境
根据《重庆市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》（渝府发[1998]90号文）及《重庆市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定调整方案》（渝环发[2007]39号文）的规定，项目各工程段所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准，即昼间≤60 dB(A)，夜间≤50dB(A)。
5.2污染物排放标准

5.2.1 废气

施工期产生的废气执行重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)中表1标准，详见表5.2-1。

表5.2-1    大气污染物综合排放标准    单位：mg/m3
	污染物
	无组织排放监控浓度限值(mg/m3)

	SO2
	0.40

	颗粒物
	1.0

	NOX
	0.12


5.2.2 废水

本项目管网接纳废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排放限值详见表5.2-3。
表5.2-3  污水综合排放标准限值       单位：mg/L

	污染物
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	石油类

	标准值
	6~9
	500
	300
	400
	45
	30


*NH3-N参考执行GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级标准。
5.2.3 噪声

施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。即昼间≤70 dB(A)，夜间≤55dB(A)。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，即昼间≤60 dB(A)，夜间≤50dB(A)。

6.1 施工期工艺流程及产污分析

6.1.1施工期工艺流程分析
本项目为新建污水管网、电力通讯官网及泵站建设，项目于规划洪安小学旁搭建临时施工活动板房，不修建食堂，仅用于施工人员临时居住，施工人员生活均依托场地周围已建成设施解决。
本次设计排水管网布置采用先人行道后车行道；检查检修频繁的管道优先布置于人行道上；重力管道优先布置。各种管线一般情况下敷设标高为（以该处的道路中心线标高为±0.00）：路灯管中心标高-0.50m；雨水管管顶标高-2.0m；污水管管顶标高-2.5m；电力电缆主干管群沿道路南侧人行道内敷设（综合管位标准横断面图），电力电缆主干管群材料和规格为18根MPP管DN200（砼包封）覆土约0.7米，采用砼包封；污水提升泵站工程施工工艺为场地平整后，进行基础施工、结构施工及设备安装，最后经竣工验收后投入正式运行。其施工工艺流程见图6.1-1。


[image: image9.emf]投产运营 竣工验收

管沟开挖

管道安装

固废、废水

噪声

回填

噪声、扬尘

噪声、扬尘

固废、废水

管道基础

噪声、废气

管线放线


图6.1-1  施工期工艺流程及产排污环节图

工艺流程简介：
（1）施工准备：施工前必须进行施工测量，若测量中有与设计图不符之处，尽快会同测量部门、设计单位商榷解决。

（2）管槽开挖：

①基槽开挖前，应对拟开挖场地地下管网情况进行调查，以避免施工对其它市政设施及地下管道的破坏。

②基槽开挖应尽量与相邻建（构）筑物保持一定距离，避免对现有建（构）筑物造成影响和破坏；必要时可进行托底处理，并严禁爆破开挖。

③沟槽临时开挖边坡坡率根据现行《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268－2008) 第4章的有关规定和地勘报告提供的临时坡率执行。如开挖深度较大，应根据现场具体情况将临时开挖边坡坡度适当放缓，采取必要的支护措施保证边坡稳定。

④施工时应做好地面排水及沟槽排水；地下水发育地段应采取必要的人工降水措施，使地下水降至沟槽以下0.5m，以防止水泡沟槽。施工砂石基础或混凝土基础时，槽底不得积水。

⑤在不稳定土层中应增设沟槽支撑。沟槽与建筑物、地下管线及其它设施水平距离较近时应对沟槽支撑进行加强。

⑥对由于开挖而暴露的基岩应及时采用措施进行表面封闭处理。

⑦在有顺层裂隙、含有软弱层的陡岩边坡地带，必须分段跳槽开挖，并做好支撑，以保证施工安全。施工时严禁放炮，如发生发现有崩塌、滑坡及掉块或岩体松动等迹象，应及时会同有关单位进行处理。

⑧沟槽开挖宽度的确定按GB50268－2008第4.3.2条的要求执行。

⑨沟槽的开挖和管线铺设与回填应一致，开槽后应尽快进行下一道工序的施工，开槽距离和亮槽时间尽量短。
（3）沟槽回填：

① 管道在闭水或闭气试验合格后应及时进行沟槽回填。
② 管道两侧采用碎石土对称回填，高差不大于30cm，严禁大块石直接与管壁接触。 
③ 从管底基础至管顶以上0.5m范围内，必须采用人工回填，严禁用机械推土回填。
④ 沟槽应分层对称回填、夯实，每层回填高度不宜大于0.2m。在管顶以上0.5m范围内不宜用夯实机具夯实。
⑤ 回填时沟槽内应无积水，不得带水回填，不得回填淤泥、有机物和冻土，回填土不得含有石块、砖及其他杂硬物体。
⑥ 在管道的土弧砂基础范围内的管底腋角部位必须用中砂或粗砂填充密实，并与管壁紧密接触，当中、粗砂不易采购时，可采用最大粒径小于40mm的天然级配砂夹石代替，不得用土或其他细颗粒材料填充。
（4）施工迹地恢复：施工完毕后，及时清理施工场地，撤出施工机械，拆除临时设施，使现场无遗留垃圾，恢复原有地貌。

6.1.2 施工期产污环节分析
本项目施工人员为当地人员，因此施工期设置临时板房一处；建设单位不提供食宿，施工人员依托洪安镇现有的生活设施。项目不在现场进行混凝土搅拌。项目施工期对环境主要影响有：施工粉尘、施工机械和运输车辆产生的废气和噪声；施工废弃物、生活垃圾；生活污水和雨水径流造成的水土流失等。

（1）废气

建筑施工扬尘、道路扬尘。施工扬尘产生的主要环节为：场地平整，堆放、回填期间造成的扬尘；建筑材料在运输、装卸过程中产生的扬尘。
搅拌扬尘。本工程采用商品混凝土，施工现场无搅拌扬尘影响。

燃油废气。各类燃油动力机械在进行施工作业时，会排放含CO和NOx等污染物的废气。燃油废气主要产生在施工期间，由于燃油机械为间断作业，并且使用数量少，其污染程度相对较轻，施工结束后，影响将消失。

扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及天气等诸多因素有关。扬尘的产生量与天气、温度、风速施工队文明作业程度和管理水平等因素有关，其排放量较难定量估算。

（2）废水

施工期废水主要施工废水、机械及车辆冲洗废水以及生活污水。

1 施工废水

在场地开挖遇雨而产生地表径流时，将产生浑浊的废水，污染物以SS为主，对地表水质会产生影响。管线开挖后多余土方如处置不当，粉尘及细沙颗粒会随着雨水进入周边水体造成水体污染。

2 冲洗废水

施工作业的燃油动力机械维护和冲洗、施工运输车辆的冲洗，将产生少量含石油类的废水，主要含油和泥沙等，产生量约5m3/d。

3 生活污水
施工人员产生的生活污水，本工程施工高峰期人数为60人/天，人均用水按50L/d计，则生活用水量约为3.0m3/d，排污系数取0.9，则生活污水排放量2.7m3/d。污染物以SS、COD和氨氮为主，分别产生浓度约为300mg/L、450mg/L、30mg/L；产生量为0.81kg/d、1.215kg/d、0.081kg/d，施工期生活污水依托安居现有生活污水处理设施进行处理。

（3）噪声

施工噪声主要噪声源为施工作业施工机械、运输车辆，分别产生于场地平整、基础开挖、结构施工、设备安装及管网施工五个阶段，主要设备声源强度介于80~90dB之间。由于施工期使用的机械设备主要有挖掘设备等，施工机械噪声值高，易对施工现场附近造成较大的影响；另外运输车辆所产生的交通噪声，也会对沿线敏感点造成一定的影响。
表6.1-1   施工设备噪声源强一览表

	序号
	设备名称
	声源特点
	测点距离声源距离
	声源噪声值(dB)

	1
	电钻机
	流动不稳定源
	5m
	90

	2
	水泵
	固定稳定源
	5m
	85

	3
	吊车
	流动不稳定源
	5m
	90

	4
	运输车辆
	流动不稳定源
	5m
	80


（4）固体废弃物

施工期产生的固体废物主要是管道开挖的弃土及施工生活垃圾。

类比同类型项目，对项目挖方量进行估算为为20000m3，临时堆于临时堆场，符合回填要求用于回填，回填量为11000m3，弃方9000m3，产生的弃土运至洪安镇敬老院旁专用弃土场堆放。

施工人员生活垃圾，其产生量按0.5kg/d人计，施工高峰人数为60人，则施工期生活垃圾产生量为30kg/d。
6.2 运营期产污环节分析

本项目为改善和保护地表水环境的市政环保工程，能有效收集管网覆盖区域内未及时收集的生活污水，减少了直接排入当地地表水环境的污水量，对改善当地地表水水质和水体功能具有一定的积极作用，具有环境正效益。项目建成后，污水管线工程无污染物产生及排放。项目运营期污染源主要为污水提升泵站及化粪池。
（1）废气

本项目大气污染源主要是污水提升泵站以及化粪池产生的氨、硫化氢等恶臭气体。

营运期，污水提升泵房在运行过程中会产生H2S、NH3等恶臭气体，对周边环境有一定的影响，因此评价建议在泵站内配备一套活性炭除臭系统，将泵房产生的恶臭经活性炭吸附、除臭处理后排放，且排放口朝项目北侧设置，以减小恶臭气体排放对周边敏感点的不良影响。

（2）废水

项目污水提升泵房采用智能一体化设备，无人值守，因此，营运期无废水产生。
（3）噪声

营运期主要噪声为污水提升泵站的潜污泵、格栅除污机、潜水泵、风机等运行时产生的噪声，以中、低频噪声为主。由于主要产噪设备均位于泵站内，设置在地下，所以不会对周围环境及敏感点造成明显的不良影响。噪声源强如表6.2-1。

表6.2-1   噪声源强一览表

	序号
	设备名称
	声源噪声值(dB)
	位置

	1
	潜污泵
	85
	泵房内集水井中

	2
	潜水泵
	75
	泵房内集水井中

	3
	格栅除污机
	70
	泵房内集水井中

	4
	风机
	80
	泵房内


（4）固废

营运期固体废物主要为污水提升泵站格栅间去除的栅渣、废活性炭。

栅渣的产生量根据现有污水处理厂竣工验收监测数据进行类比，按0.1t/103m3污水计算，泵站设计规模为840m3/d，由此计算出本项目栅渣产生量为0.084t/d（30.7t/a），栅渣经收集后用石灰固化、袋装，并采用密闭的垃圾车直接运往指定垃圾填埋场进行填埋处理，不在泵站内暂存。

本项目活性炭用于对污水提升泵站产生的恶臭气体进行除臭、除味处理，该过程会产生一定量的废活性炭，其产生量约0.05t/a，属于危险废物，交由有相应处理资质的单位进行处理。环评要求对危险废物进行分类收集，处置前存放在泵站内的临时暂存点，暂存点树立标示、标牌，其地面进行硬化、防渗漏处理，并做好防风、防雨措施，临时堆存的危险废物放入不锈钢密封桶内，并加贴标签，标明种类、数量及存放日期等。

	内容

类型
	排放源(编号)
	污染物
名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度
	产生量
	浓度
	排放量

	施工期
	大气污染物
	开挖、运输
	TSP
	采取洒水抑尘、遮盖等防治措施后，无组织排放浓度低于1mg/m3。

	
	
	施工机械
	CO、NOx
	/
	少量
	/
	少量

	
	水污染物
	生活污水
	COD
	400mg/L
	1.215kg/d
	依托洪安镇已有污水处理设施处理后排放。

	
	
	
	氨氮
	300mg/L
	0.081kg/d
	

	
	
	
	SS
	30mg/L
	0.81kg/d
	

	
	
	试验废水
	SS
	/
	少量
	排入污水管网。

	
	
	施工废水
	SS
	1200mg/L
	6kg/d
	经隔油、沉淀处理后，回用。

	
	
	含油废水
	SS、石油类
	/
	少量
	

	
	固体废物
	弃渣
	8000m3
	洪安镇规划敬老院附近专门弃土场

	
	
	生活垃圾
	30kg/d
	集中收集，交环卫部门统一处置。

	
	噪声
	施工机械噪声值80~90dB(A)。

	运营期
	废气
	污水泵站
	臭气
	/
	少量
	/
	少量

	
	固废
	污水泵站
	废活性炭
	0.05t/a
	交有相应处理资质的单位进行处理

	
	
	
	栅渣
	30.7t/a
	定期送县城垃圾填埋场处

	
	噪声
	设备噪声值70~85dB(A)。

	主要生态影响(不够时可附另页)

7.1施工期生态影响

本项目为新建综合管网项目，对生态环境的影响主要是在施工期，施工过程中，开挖土石方等基础建设过程中占地，对地表植被造成影响。植被主要为人工栽植草皮，灌丛草地、树种等，土石方开挖及运输过程破坏生态环境，在工程完工后，及时进行生态恢复，对陆生生态环境影响小。项目运营后沿线工程扰动区域内的植被逐渐恢复，对沿线区域景观生态环境影响相对较小。

7.1.1对土地利用格局影响
本项目为管线工程，无永久性占地，管道沿线设置的化粪池建设过程中临时占用的部分荒地、绿化地和路面及人行道，不占用基本农田。项目施工完成后及时采取措施对临时占地恢复原貌与绿化，不会使该地区土地利用格局发生变化。
7.1.2对植被的影响

本项目位于秀山县洪安镇城镇建成区域，占地类型为荒地、路面和绿化用地，绿地主要为矮小的灌丛类植物。项目建设将对管网沿线植被暂时造成一定的破坏。施工期可采取如下保护措施：
（1）做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意砍伐破坏施工区内外的植被、作物；严格施工作业面，减少临时占地的影响。
（2）施工结束后立即对施工临时占地、施工影响区进行植被恢复。

7.1.3 水土流失影响分析

7.1.3.1 水土流失成因

水土流失的主要原因是管网施工、检查井等构筑物施工时对原有地貌的破坏，根据水土流失成因分析，项目水土流失主要为施工期，在未采取防治措施的情况下，堆积的土石方会因重力侵蚀而发生垮塌，给工程建设带来不利影响。

7.1.3.2 水土保持措施

1. 临时设施场地

对位于花垣河的临时施工场地，在其周边设置排水沟，排水沟断面尺寸根据施工场地大小确定。完工后，对于土质场地采取干砌块石护面，防止洪水冲刷。

2. 边坡

对于填方边坡及覆盖层较厚部位的开挖边坡，采用浆砌块石方格草皮护坡或草皮护坡。

3. 弃土

施工弃土的处置和利用应先制定周密的计划，合理选择施工弃土和沉积污泥的处置场地。四周设置必要的排水沟、排洪管道或挡土墙。严禁随意倾倒，避免弃土和弃渣被雨水冲入河流。

4. 植被恢复

对工程用地必须破坏的植被要做好规划，禁止随意破坏施工区内的植物，施工完成后能恢复的要尽量恢复。在严格落实项目水土保持措施后，可有效防治因项目建设而产生的水土流失，项目建设可满足水土保持防治目标要求。从水土保持角度分析，项目可行。

7.2 营运期生态影响

工程实施后工程沿线生活污水得到有效收集处理，使原有无序的生活污水及工业废水得到了有效治理，在一定程度上改善了花垣河、洪安河水质状况，使其水生生态环境进一步得到改善，保障了下游涪江饮用水源水质安全。




8.1 施工期环境影响及防治措施分析

8.1.1 大气环境影响及防治措施分析

8.1.1.1 大气环境影响

施工期废气为管沟开挖、堆放、土方回填，材料运输、装卸等施工活动产生的扬尘，以及各类燃油机械作业产生的废气。本工程采用商品混凝土，施工现场无搅拌扬尘影响。管线施工沿线居民分布较多，施工扬尘会对周围居民产生一定的影响， 

施工燃油机械为间断作业，各作业点施工时间相对较短。燃油动力机械在作业时产生燃油废气，主要污染因子为NOX、CO等，污染物排放量较少，且为间断性排放，废气主要局限于施工作业区，并且随着施工期结束，影响将消失。因此，燃油废气对环境影响较小。
8.1.1.2 大气环境污染防治措施

项目管网铺设沿线分布居民等敏感目标较多，与最近居民点相距仅2m。施工扬尘对沿线居民等敏感目标带来一定影响。为将项目施工扬尘对沿线居民等敏感目的影响降至最低，采取以下减缓措施：

（1）合理安排施工进度，昼量减少对周围大气环境的影响。
（2）在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。

（3）对临时占用的绿化带铺设彩条布，防止管材等对破坏，减少扬尘产生；

（4）弃渣应及时回填，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。

（5）对建材和原辅材料运输车辆实施覆盖，尽量减少运输过程物料的洒落，加强进出车辆的清洗和进出道路的清扫工作，以减少物料及土石方运输二次扬尘对环境的污染，对原辅材料装卸车时要采取轻装轻卸、大风时停止作业等相关措施。
（6）在施工作业带两侧连续设置围挡设施，并做到坚固美观，以减少扬尘扩散。围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用。

8.1.2 水环境影响及防治措施分析

8.1.2.1 水环境影响
（1）施工废水

施工期废水主要为施工场地施工开挖遇雨而产生地表径流等，将产生浑浊的施工废水，污染物以SS为主；施工作业的燃油动力机械维护和冲洗、施工运输车辆的冲洗，将产生少量含石油类的废水。施工场地外侧设置排水沟，同时施工废水经就近修建的沉淀沉淀后作为场地防尘洒水。

（2）生活污水

施工期设置一处临时施工板房，施工人员所产生的生活废水依托现有洪安镇现有污水处理厂进行处理，避免对河流水质造成污染。
综上所述，在采取相应环保措施后，工程施工过程对区域地表水环境影响较小。
8.1.2.2水环境污染防治措施
燃油动力机械是施工作业的主要机具，在维护和清洗时，将产生少量含SS和石油类的废水。含油废水经隔油、沉淀处理后回用，不外排，不会对地表水环境产生影响。

8.1.3 声环境影响及防治措施分析
8.1.3.1 声环境影响

施工期噪声源主要来自施工机械、载重汽车等施工机具作业时产生的噪声，噪声值在80~90dB之间。

为反映施工噪声对环境的影响，评价利用距离传播衰减模式预测分析施工噪声的影响范围、程度，预测时不考虑障碍物如场界围墙、树木等造成的噪声衰减量。距离传播衰减模式：

Lp(r)= Lp(r0)－20lg(r/r0)

式中：Lp(r)——距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)；

Lp(r0)——距声源r0米处的参考声级，dB(A)；

r0——基准距离(m)；

r ——预测点与声源的距离(m)。

利用距离传播衰减模式预测施工工地场区周围总体噪声分布情况(不考虑任何隔声措施)，结果详见表8.1-1。

表8.1-1   主要施工机械噪声影响预测

	        距离(m)

设备
	5
	10
	20
	30
	50
	80
	100
	150
	200

	钻机
	90.0
	84.0
	78.0
	74.4
	70.0
	65.9
	64.0
	60.5
	58.0

	水泵
	85.0
	79.0
	73.0
	69.4
	65.0
	60.9
	59.0
	55.5
	53.0

	吊车
	90.0
	84.0
	78.0
	74.4
	70.0
	65.9
	64.0
	60.5
	58.0

	载重汽车
	80.0
	74.0
	68.0
	64.4
	60.0
	55.9
	54.0
	50.5
	48.0


由表8.1-1的预测结果可知：根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值要求，一般情况下工地施工噪声昼间在50m、夜间在280m外可达标。由于项目管网沿途两侧200m以内有较多居民，因此施工期间，管线两侧居民点昼间噪声均不能满足《声环境质量标准》(GB3096－2008)2类标准，施工噪声对其影响均较大。
8.1.3.2 噪声污染防治措施

本项目管网工程量较小，局部施工时间较短，同时夜间不进行施工作业，因此本项目施工对周边环境及敏感点影响较小。因此为进一步防止施工噪声扰民，环评提出以下噪声防治措施：

（1）在满足施工需要的前提下，尽量采用人工开挖或先进的施工机械和技术，选取低噪声的先进设备，尽量将其布置在远离环境敏感点的区域进行作业。

（2）结合施工场地周边环境敏感情况，严格落实《重庆市环境噪声污染防治管理办法》(渝府令第270号)的各项要求，创造良好的施工环境，做到文明施工。

（3）合理安排施工作业时间，严格遵守施工管理条例，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求；场外运输作业安排在白天进行，施工车辆途经住宅及敏感点时采取减速、禁鸣等措施；污水管网施工安排在白天进行，高噪声设备的布置应尽量远离居民集中点等环境敏感点。特别是在管道沿线敏感点不得安排夜间（6:00~22:00）及午间（12:00~2:30）施工。必要时可在上述地方管线两侧设置临时声屏蔽，降低施工噪声对居民的影响。
（4）按照《重庆市环境噪声污染防治管理办法》的规定，施工单位应在开工15日前向当地环境保护主管部门申报，说明施工项目、场地及可能排放的噪声强度和所采取的噪声防治措施等，并按相关要求、规定执行，同时向周围居民公告，以取得公众的谅解和支持，确保施工的顺利进行。
（5）高、中考期间，禁止在学校以及其它考场周围100m区域内进行产生噪声污染的施工作业。
（6）加强对施工人员的环境宣传和教育，使其认真落实各项降噪措施。

（7）管网工程实施分段施工，加快施工进度，尽量缩短工期。
8.1.4 固体废弃物环境影响及防治措施分析

施工期产生的固体废弃物主要为施工弃渣以及生活垃圾。

（1）施工多余弃土运至洪安镇敬老院旁专门弃土场进行堆放，严禁随意倾倒，运输车辆应加盖，可有效的减少对城市环境的不利影响。

（2）施工人员产生的生活垃圾集中收集后，交由当地环卫部门进行统一清运、处理。
采取以上固体废物控制措施后，本项目施工期固体废物均可得到合理处置，不会对环境产生明显不利影响，环境可接受。

8.1.5 交通影响分析

项目运输道路主要为混凝土路面，运输车辆一旦带泥上路，晴天容易造成扬尘，对道路两侧居民会产生一定影响，在对施工场地和运输车辆进行洒水后，可以减少扬尘的影响。同时，施工单位应避免在行车高峰时运输弃土和建筑垃圾，合理安排使用车辆，尽量选择沿线居民少的道路进行运输，严格规定运输的时间，对运输车辆采取密闭运输，加快施工进度。建设单位应与运输部门共同作好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置弃土和建筑垃圾，并不定期地检查执行计划情况。
8.1.6 对洪安镇文物的影响
本次工程对文物的影响主要为施工期的施工机械运行等产生的振动影响。根据工程设计资料、平面布置图及现场调查，工程不直接涉及文物保护单位文物建筑，也不涉及文物重点保护范围、一般保护范围及建设控制地带，同时，工程主要采用人工开挖施工方式，人开开挖施工时产生的振动源强极低，对古镇文物保护单位内各文物建筑造成的不利影响很小。因此，项目建设对洪安古镇文物影响较小。
此外鉴于其保护文物具有重要的历史意义，因此，工程施工期应特别注意对洪安镇文物的保护，避免对该文物的景观等产生不利环境影响，建议施工场地应布置在远离文物保护范围以及文物保护建设控制地带范围。
8.2 运营期环境影响及防治措施分析

8.2.1 废气

本项目大气污染源主要是污水提升泵站以及化粪池产生的恶臭气体，可能给周围环境带来一定不良影响。恶臭气体主要包含氨、硫化氢、甲硫醇、三甲胺等污染物，这些污染物不仅能刺激人的嗅觉器官引起人们的不快，长期生活于恶臭污染的环境中还会引起厌食、失眠、记忆力下降、心情烦躁等功能性疾病，心理上使人精神紧张、急躁，严重影响人们正常的工作、学习以及生活。由于本项目污水提升泵站未对污水进行生化等进一步处理，臭气源强较低，本次环评仅对其影响做简单的定性分析。

本项目泵站采用智能一体化设备，设备均为密闭设置。环评建议泵站内配备一套活性炭除臭系统，通过轴流风机提升泵房进行通风换气，将恶臭气体集中收集引至除臭系统，经活性炭吸附、除臭处理后排入泵站周围的绿化带排放，减小对周边环境的影响，因此，评价认为本项目可不设卫生防护距离。

8.2.2 噪声
污水提升泵站主要噪声来源于潜污泵、格栅除污机、潜水泵、风机等运行时产生的噪声，以中、低频噪声为主。
8.2.3 固废

营运期固体废物主要为污水提升泵站格栅间去除的栅渣、废活性炭。

污水提升泵房的栅渣经收集后用石灰固化、袋装，并采用密闭的垃圾车直接运往指定垃圾填埋场进行填埋处理，不在泵站内暂存。

项目采用活性炭用于对污水提升泵站产生的恶臭气体进行除臭、除味处理，该过程会产生一定量的废活性炭，属于危险废物，交由有相应处理资质的单位进行处理。环评要求对危险废物进行分类收集，处置前存放在泵站内的临时暂存点，暂存点树立标示、标牌，其地面进行硬化、防渗漏处理，并做好防风、防雨措施，临时堆存的危险废物放入不锈钢密封桶内，并加贴标签，标明种类、数量及存放日期等。

采取上述措施后，营运期工程对环境基本无影响。

8.3 环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

8.3.1 环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）和《环境风险评价适用技术和方法》规定，风险评价首先要确定建设项目所用原辅材料的毒性、易燃易爆性等危险性级别，项目不涉及毒性、易燃易爆性的原辅材料，主要环境风险为污水管道破裂以及化粪池爆炸的风险。

（1）污水管道破裂、渗漏风险分析

①因管材质量差造成管道破裂

因厂家生产的管道质量差，未经检测，管道先天存在缺陷，或运输过程中损伤，施工时未检查就铺上，在调试或使用时即产生破裂、砂眼出现渗漏。在压力高与受外部因素影响或产生水击时，容易产生爆管事件。

②因地基原因造成管道断裂豁口

因地基不良与松软，产生不均匀下沉，或管下有大石块、硬物，造成应力集中，在内外负荷作用下造成管道断裂，管口豁裂。

③因内外负荷过大造成管道破裂

因选用的管件强度不够，而管道承受水压过大，或外部荷载过大(如管旁开挖引起土体挤压管道)，管道产生环向与弯曲应力而受到破坏，出现豁口、断管、破裂。
④因施工造成的管道破裂与渗漏

管道施工时，弯头、丁字管及爬坡处未加支墩，铸铁管打口操作与接口材料配料不当，钢管焊接有问题，造成管口松动与破裂。
⑤因水击造成管道破坏

在压力管道中，由于流速的剧烈变化而引起一系列急剧的压力交替升降的水力冲击现象，是产生管道爆裂的主要原因。水压大，流速快的管道在停泵、快速关闭阀门时，极易产生水击破坏，应引起注意。
⑥因沼气发生的火灾

运营期，收集的生活污水发酵会产生一定的沼气，如果遇到明火或者撞击等意外情况，可能发生火灾。

（2）化粪池爆炸分析
化粪池在处理生活污水时将产生沼气（主要成分甲烷CH4），如化粪池没有定期清掏，沼气没有及时有效的导出，时间越长，就越容易导致沼气的累积，从而产生燃烧、爆炸等风险。拟建项目在设计、施工和运营时应充分规避爆炸、燃烧风险。

8.3.2 环境风险防范措施

8.3.2.1管理措施

人为因素往往是事故发生的主因，因此严格管理是预防事故发生的主要环节。主要内容包括：加强工作人员的思想教育，提高其责任心和工作主动性；加强沿线管道和检查井的检查，加强沿线新建项目的检查，避免施工不慎导致污水管道破损。

8.3.2.2风险防范措施

（1）防止管材质量差造成管道破裂

应选用信誉好、质量可靠的厂家生产的产品，所用每批次管材要有质量部门提供合格证和力学试验报告等资料；在进货时要进行严格的质量检测，在搬运中要小心轻放防止摔碰；管道安装前认真逐根检查，管材表面要平整无松散露骨和蜂窝麻面形象，防止使用质量差的管材。
（2）污水管道破裂、渗漏风险防范措施
①防止管材质量差造成管道破裂
应选用信誉好、质量可靠的厂家生产的产品，所用每批次管材要有质量部门提供合格证和力学试验报告等资料；在进货时要进行严格的质量检测，在搬运中要小心轻放防止摔碰；管道安装前认真逐根检查，管材表面要平整无松散露骨和蜂窝麻面形象，防止使用质量差的管材。

②防止地基原因造成管道损坏

地基不良的，要进行基础处理，如夯实、换填、设混凝土基础等；管下石块、硬物必须清除干净；岩石地基的，管下须铺0.15m厚的砂垫层。

当地基地质水文条件不良时，应进行换土改良处理，以提高基槽底部的承载力；如果槽底土壤被扰动或受水浸泡，应先挖除松软土层后用碎石回填密实；地下水位以下开挖土方时，应采取有效措施做好抗槽底部排水降水工作，确保干槽开挖。
③防止管道承受内外负荷过大

各种管材均有耐压规定，要根据计算工作压力选用管件，防止超压使用管件。要有足够的埋深，防止外负荷过大。侧向施工开挖，要防止土体挤压管道，要采用支挡防护措施。

④预防施工造成管道破裂

管道施工应严格按规范要求进行。选用质量良好的接口填料并按试验配合比和合理的施工工艺组织施工；施工操作人员要进行培训考核，施工中要按验收标准检查，管道连接处等要按定型图设支墩；与检查井连接的管外表面应先湿润且均匀刷一层水泥原浆，并座浆就位后再做好内外抹面，以防渗漏。整个施工过程应进行严格监理。
⑤管道破裂
在工程建成，管道运营过程中，如遇管道出现问题需要检修时，采用围堰施工检修。

⑥防治沼气产生火灾

本项目共设置79个检查井，每间隔一段距离设计通气管，规模为DN100（钢丝网骨架复合管）。并在排放口设置阻燃装置，及时扩散产生的少量沼气并阻止其燃烧。

8.3.3 应急措施

事故应急措施是防止风险事故扩大并得到及时处理必不可少的环保措施，因此对于具有潜在风险事故的项目，必须制定应急处理计划，本环评提出如下应急准备方案：

（1）一旦发生事故，及时向有关部门反映，立即通知下游有关单位，并告知市民；

（2）组织救援队伍，确定联络方式；

（3）制订事故类型、等级和相应的应急的响应程序；

（4）配备必要的救灾、监测仪器，一旦管网破裂，污水外流，应当立即进行应急监测，采取相应的防治措施，修理破裂管道，避免污染事故的进一步扩大。

（5）组织岗位培训和事故演练，并设置事故应急学习手册，建立报告、记录和评估制度。

综上所述，在采取了上述风险防范措施后，可将本工程的环境风险控制在可接受的水平。
8.3.4 建设项目环境风险评价自查表 

表8.3-1 环境风险评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风
险
调
查
	危险物质
	名称
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	存在总量/t
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数      人
	5km范围内人口数      人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	      人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1 □
	F2 □
	F3 □

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1 □
	S2 □
	S3 □

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1 □
	G2 □
	G3 □

	
	
	
	包气带防污性能
	D1 □
	D2 □
	D3 □

	物质及工艺系统
危险性
	Q值
	Q＜1□
	1≤Q＜10 □
	10≤Q＜100 □
	Q＞100 □

	
	M值
	M1 □
	M2 □
	M3 □
	M4 □

	
	P值
	P1 □
	P2 □
	P3 □
	P4 □

	环境敏感
程度
	大气
	E1 □
	E2 □
	E3 □

	
	地表水
	E1 □
	E2 □
	E3 □

	
	地下水
	E1 □
	E2 □
	E3 □

	环境风险
潜势
	Ⅳ+ □
	Ⅳ □
	Ⅲ □
	Ⅱ □
	I  (

	评价等级
	一级 □
	二级 □
	三级 □
	简单分析 (

	风
险
识
别
	物质危险性
	有毒有害 □
	易燃易爆  □

	
	环境风险
类型
	泄漏  (
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放  (

	
	影响途径
	大气□
	地表水 (
	地下水□

	事故情形分析 
	源强设定方法
	计算法 □
	经验估算法 □
	其他估算法 □

	风险
预测
与
评价
	大气
	预测模型
	SLAB □
	AFTOX □
	其他 □

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围     m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围     m

	
	地表水
	最近环境敏感目标      ，到达时间      h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间      d

	
	
	最近环境敏感目标      ，到达时间      d

	重点风险防范
措施
	具体详见8.3.3章节。

	评价结论与建议
	在采取了上述风险防范措施后，可将本工程的环境风险控制在可接受的水平。

	注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。


8.4 产业政策符合性分析

8.4.1《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》

本项目为城市生活污水管网、电力通讯管网建设工程，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》，本项目属于鼓励类第二十二项“城市基础设施”中第9条 “城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”、第四项“电力”中第10条“电网改造与建设”，符合国家现行产业政策。
8.4.2与《关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投[2018]541号）符合性分析
本项目位于重庆市秀山县洪安镇，属于生活污水管网、电力通讯管网建设工程，不使用高污染、高能耗燃料，根据《重庆市产业投资准入工作手册》(渝发改投〔2018〕541号)中的相关规定及要求，本项目不属于限制和不准入项目，符合《重庆市产业投资准入工作手册》(渝发改投〔2018〕541号)要求。

8.5 与《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市生态保护红线的通知》（渝府办发[2018]25号）符合性分析
《重庆市人民政府办公厅关于发布重庆市生态保护红线的通知》（渝府办发[2018]25号）规定：重庆市生态保护红线管控区域主要分布在渝东南、渝东北以及主城“四山”地区。主要类型有水源涵养生态保护红线、生物多样性维护生态保护红线、水土保持生态保护红线、水土流失生态保护红线、石漠化生态保护红线等。

项目不属于秀山县生态红线划定范围，满足“渝府办发[2018]25号”文相关要求。
8.6 规划符合性分析
8.6.1 与土地利用规划符合性分析

本项目为管网建设工程，新建管线均为埋地管，无永久占地，管网不占用基本农田。管道建设完成后及时恢复临时占地，进行绿化或路面硬化，因此建设不改变土地利用性质。本项目所在区域土地利用性质为居住区域，本项目建设不会影响后续规划的实施，且本项目的建设有助于该区域生活污水的收集，对环境有利。

8.6.2 与综合管网规划符合性分析

根据秀山县洪安镇总体规划中综合管网规划部分，本项目属洪安镇配套建设的综合管网，符合洪安镇综合管网相关规划。
8.7 选线合理性以及干管依托性分析

8.7.1 选线合理性分析

项目各工程段分布于秀山县洪安镇，工程选线无风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感点，且沿线无崩塌、滑坡等不良地质现象。由于沿道路两侧均为集中居民点，部分居民有污水收集管网，本次根据居民建筑情况合理布置污水收集管网。本次工程施工时间短，建设不涉及移民安置。因此，项目选线方案从工程设计和环境保护角度是合理可行的。

8.7.2 现有干管及洪安污水处理厂可依托性分析

洪安镇沿河污水干管已修建完成，本次修建完成的污水干管接入已修建完成的干管进入洪安镇贵塘污水处理厂。现有干管主要是为洪安镇生活污水收集系统设置，干管建设已考虑洪安镇远期规划服务人口，因此，现有干管能够满足本次污水管网收集污水能力。
区内综合生活污水排放系数预计为0.85，日变化系数预计为2.0，则整个规划区的污水量预计为6069m3/d。污水通过污水管收集至污水干管，统一排放至洪安镇贵塘污水厂，该污水厂的处理规模近期4000m³/d，远期8000m³/d，占地规模10566.5 平方米，污水处理厂处理规模基本满足镇区远期污水处理要求。污水处理厂的出水水质需满足现行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A 标准。

8.8 泵站场区平面布置合理性分析
本工程设置智能一体化污水提升泵站1座，无人值守提升泵站，泵井及主要设备均位于地下，泵站智能控制柜置于泵井顶部，位于地面以上。泵房内平面布置严格按工艺流程依次展开，力求分区明确，布局合理。对有异味或有产噪设备的构筑物，如格栅间、泵和集水井设置在地下部分，可有效降低泵站运行期间对其造成的不良影响。场区内除管沟、硬地等用地以外，最大限度地增加绿化面积。
由此可见，本项目布局紧凑、经济、环保，有效地节约了总用地，尽可能降低了对环境的影响，平面布局较合理。

8.9 “三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

根据《重庆市环境功能区划》、《重庆市人民政府关于发布重庆市生态保护红线的通知》（渝府发[2018]25号）等相关规定要求，本项目不在生态保护红线内，距离生态红线范围较远，符合生态保护红线相关要求，详见附图6。

（2）资源利用上线
本项目属于城镇基础设施项目，不属于高能耗、高污染、资源型项目,项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。
（3）环境质量底线

根据地表水、大气、噪声等监测资料，本项目所在地区环境质量良好，且有一定的环境容量。本项目排放污染物量较少，因此在所在地区环境承载范围内。

项目所在地SO2、NO2、PM10、PM2.5无超标现象，满足评价标准要求，最大浓度占标率分别为8%、60%、53.3%、64%；花垣河、洪安河各监测断面各指标均未出现超标，均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的要求，并有一定的环境容量，水环境质量较好；昼、夜间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声功能区标准要求。

（4）环境准入负面清单

根据《重庆市旅游发展总体规划（2016-2030年）》、《重庆市秀山县洪安镇总体规划修编（2017-2030）》：禁止污染型农业类项目；超过生态承载力的旅游活动和药材等林产品采集；猪、牛、羊、禽集约化养殖、手工屠宰工艺。本项目为综合管网改造项目，因此不在禁止范围内。项目是服务地方建设的基础设施，切实保护区内水域环境质量，符合国家产业政策及国家相关法律法规要求。项目不属于环境准入负面清单内容，评价认为本项目建设符合地方产业布局要求。

	  类型

内容
	排放源

(编号)
	防治措施
	治理投资

(万元)
	预期治理效果

	大气

污染物
	施工粉尘
	加强管理、合理安排施工计划、加强洒水抑尘措施，挖方及时回填等。
	12.26
	对环境影响小

	
	燃油废气
	使用高效低耗设备
	/
	对环境影响小

	
	泵站废气
	配备一套除臭系统，经活性炭吸附处理后引入排入泵站周围绿化带排放。
	4.0
	达标排放

	
	化粪池

臭气
	采用专用排气管道引至屋顶或绿化带排放。
	2.0
	减少对周边环境的影响。

	水污

染物
	施工废水
	建立排水沟、沉淀池，经沉淀处理后回用。
	2.0
	回用，不外排

	
	含油废水
	加强管理，经隔油、沉淀处理后回用。
	2.0
	

	
	生活污水
	依托当地既有设施进行收集、处理。
	/
	对环境影响小

	固体

废物
	弃土
	运至洪安镇敬老院旁专门弃土场堆放，，严禁随意倾倒，运输车辆应加密运输。
	2.0
	妥善处置，不造成二次污染

	
	生活垃圾
	交由当地环卫部门统一清运、处理。
	3.0
	

	
	固废
	栅渣经收集后采用密闭的垃圾车直接运往指定垃圾填埋场进行填埋处理。废活性炭交由有相应处理资质的单位进行处理；化粪池污泥定期清掏，采用密闭垃圾车收集清运，送生活垃圾填埋场处置。
	3.0
	

	噪声
	对高噪声设备合理布局，尽量选用低噪声设备，加强运输车辆管理，车辆行经敏感点时减速、禁鸣等。
	2.0
	符合有关规定

	
	泵类、格栅至于地下，风机等密闭设置。
	2.0
	减少对环境影响

	环境风险
	化粪池及时清掏，每年清掏次数不应少于2次。建议在化粪池处设置警示牌，禁止在化粪池附近燃放烟花爆竹。
	2.0
	减少对环境的影响

	水土保持
	弃土弃渣妥善处置；管网分段施工，及时回填土和恢复地面，临时弃方采用挡板防护；雨季施工选用塑料、编织袋进行铺盖；施工结束后尽快恢复绿化。
	3.0
	水土流失得到有效控制

	环境管理
	环境监督、管理、宣传
	1.0
	符合有关规定

	合计
	占总投资的1.4%(总投资1500万元)
	40.26
	/


	控制项目
	产生量
	处理量
	排放量
	允许排放量
	处理前浓度
	预测排放浓度
	允许排放浓度

	废 水
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	

	废气
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	固 废
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


凡涉及到十二种总量控制的污染物和特征污染物必须填写。

单位：废气量：万标米/年；废水、固废量：万吨/年；水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氟化物为：千克/年，其他项目均为吨/年。废水浓度：毫克/升；废气浓度：毫克/标米3。

根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市进一步推进排污权(污水、废气、垃圾)有偿使用和交易工作实施方案的通知》(渝府办发[2014]178号)相关规定，现有和新建的工业企业需按规定有偿取得排污权，污染物指标包括污水(化学需氧量、氨氮)、废气(二氧化硫、氮氧化物)以及工业垃圾(一般工业固体废物)。

本项目为城镇污水收集设施建设、电网改造与建设，主要为污水输送管线、电力通讯管网建设。项目在投入营运后无“三废”排放。故本项目不涉及总量控制。
11.1 环境管理

11.1.1 环境保护管理机构

根据本工程的性质和工程特点，应设立相应的环境保护管理机构，监督和执行与工程相关的环境管理工作，验证环境保护措施的效果，为环境管理、协调环境问题的解决提供依据。
11.1.2 环境管理主要职责

（1）贯彻执行国家、地方环境保护法规和标准。
（2）随着工程的进展情况，不断落实环评中的环境保护措施，确保环境保护与工程协调进行。

（3）协同当地有关部门处理与本项目有关的环境问题，以及公众提出的意见和建议，并做好统计工作。

（4）组织并开展环境教育的技术培训、提高全体工作人员环境保护意识。

（5）完成项目环境监控规定的各项目监控任务，按有关要求编制各种报告与报表，并负责向上级领导及环保部门呈报。

11.1.3 环境管理内容

本项目的建设环境管理分为施工期和营运期环境管理两部分。施工期因施工机械、施工方式、施工时间等不同，将对周围环境造成较大的影响，同时施工期的环境问题往往是公众关注的焦点，所以环境管理应以施工期环境管理为重点。使工程施工期的环境影响减小到最低程度。

施工期环境管理应落实项目环境影响评价报告文件中确认的环境保护措施，在工程施工合同中包括环境保护有关条款。根据施工特点及其对环境的影响，监督施工单位施工设施是否符合环保要求，施工方法是否妥当，以保证邻近居民生活不受严重影响，同时应主动了解工程周围及单位的意见，并负责协调和解决。

营运期工程纳入政府市政工程管理，环境管理为日常管理，并注意对突发环境问题的处理。
11.1.4 环保人员培训
确保环境绩效和缓解措施执行到位的关键是在相关机构中培训合格的环保人员，使他们对于施工期和营运期的典型环境问题和缓解措施有充分的理解和足够的认识。在这种前提下，对项目的管理人员进行培训是非常必要的一项措施。

11.2 环境监理
环境监理应纳入项目监理的管理体系，不能弱化环境监理的地位。监理工作中应理顺和协调好业主单位、施工单位、项目监理单位、环境监理单位、环境监测单位及政府环境行政主管部门等各方面的关系，为做好环境监理工作创造有利条件。

监理单位应根据项目特点，制定符合项目实际情况规范化的监理制度，使监理工作有序展开。
11.2.1 环境监理范围

环境监理范围：项目影响区域。

工作范围：施工现场、附属设施等以及上述范围内生产施工对周边造成环境污染和生态破坏的区域；项目运行造成环境影响所采取环保措施的区域。

工作阶段：①施工准备阶段环境监理；②施工阶段环境监理；③工程保修阶段（交工及缺陷责任期）环境监理。

11.2.2 环境监理一般程序
（1）编制项目施工期环境监理方案；

（2）按项目建设进度、各项环保措施编制环境监理细则；

（3）按照环境监理细则进行施工期环境监理；

（4）参与项目环保验收，签署环境监理意见；

（5）监理项目完成后，向项目法人提交监理档案资料。

11.2.3 环境监理具体工作方法

（1）审查项目初步设计、施工图设计中环境保护措施是否正确落实了经批准的环境影响报告书提出的环境保护措施；

（2）协助建设单位组织项目施工、设计、管理人员的环境保护培训；

（3）审核招标文件、项目合同有关环境保护条款；

（4）施工过程中保护生态、水、气、声环境，减少项目环境影响的措施和环境保护项目施工质量进行监理，并按照标准进行阶段验收和签字；

（5）系统记录项目施工环境影响，环境保护措施效果，环境保护工程施工质量；

（6）及时向环境监理领导小组反映有关环境保护设计和施工的意外问题，并提出解决建议；

（7）负责起草工程环境监理工作计划和总结。

11.2.4 环境监理工作制度

环境监理应建立工作制度，包括：工作记录、人员培训、报告、函件来往、例会等制度。

11.2.5 环境监理机构

施工期的环境监理由建设单位委托具有工程监理资质并经环境保护业务培训的单位对设计文件中环境保护措施的实施情况进行工程环境监理。为了保证监理计划的执行，建设单位在施工前与监理单位签订施工期环境监理合同。

11.2.6 环境监理技术要点

施工期的环境监理计划见表11.2-1。

环境监理单位应收集拟建项目的有关资料，包括项目的基本情况，环境影响评价报告书，环境保护设计，施工企业的设备、生产方式、管理，施工现场的环境情况，施工过程的排污规律，防治措施等。

根据工程施工方法制定施工期环境监理计划。按施工的进度计划及排污行为，确定不同时间检查的重点项目和检查方式、方法。监理的技术要点是：施工初期主要检查植被、景观的保护措施；近期主要检查施工噪声、施工及生活污水排放、弃土工程行为及其防护情况等；后期检查路域植被恢复情况等。

表11.2-1  施工期环境监理计划
	监理项目
	监理点位
	监理时间、频次
	实施机构
	监督机构

	生态环境
	施工场地陆域生态等
	随时抽查
	具有工程监理资质并经环境保护业务培训的单位
	秀山县环保局

	地表水环境
	施工场地
	随时抽查
	
	

	声环境
	/
	随时抽查
	
	

	环境空气
	施工场地等
	随时抽查
	
	


11.3 竣工环保验收内容及要求

本项目建设严格执行环保“三同时”制度，对环评提出的污染治理措施要与主体工程一起“同时设计、同时施工、同时使用”，有审批权的环境保护行政主管部门申请环保设施竣工验收，同时提交环境保护验收监测报告。验收通过后，建设单位方可投产运行。竣工环保验收内容详见表11.3-1。
表11.3-1  项目竣工环保验收一览表

	项目
	验收内容
	验收要求

	废气
	污水提升泵站配备一套除臭系统，臭气经活性炭吸附处理后引入周边绿化带排放
	满足《恶臭污染排放标准》（GB14554-1993）表1中要求：氨≤1.5mg/m3、H2S≤0.06mg/m3、臭气浓度≤20

	
	污水管网设置153个检查井，检查井合理布局，进行加盖。
	沼气充分扩散，阻燃装置效果达到相关要求。

	噪声
	污水提升泵房周围设置绿化带
	对环境空气影响小

	固废
	施工弃土集中收集后运至洪安镇敬老院旁专门弃土场处置，严禁随意倾倒，运输车辆加盖。
	现场无遗留问题，满足相关环保要求

	
	施工生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门进行统一清运、处置。
	

	
	栅渣经收集后用石灰固化、袋装，并采用密闭的垃圾车直接运往指定垃圾填埋场进行填埋处理，不在泵站内暂存。
	满足相关环保要求

	
	废活性炭属于危险废物，交由有相应处理资质的单位进行处理。临时暂存点地面进行硬化、防渗漏处理，并做好防风、防雨措施。
	

	生态
	管沟敷设完后立即回填，地表恢复硬化或植被恢复绿化
	满足相关环保要求

	环境管理
	建立并完善环境管理机构，明确职责，加强工程施工期环境污染防治措施，实施施工期噪声监测，最大程度减轻对施工区域周边居民的影响。施工期环境监理资料、档案齐全。


12.1 结论

12.1.1 项目概况

本项目电力管网起点设置于洪安中学南方位、甘钦线高速公路下道口前往洪安镇三叉路口处，污水管网工程一起点设置于规划洪安小学前方道路处，另一起点设置于洪安镇九龙寨，电力管网随污水管网沿道路同时敷设，止于洪安镇边城景区停车场前方道路。主要包括修建排水管道2870米，污水检查井127个，电力电缆排管6900米，电井154个，通信管网7450米，电缆井153个，一体化泵站1座。项目总投资为2884万元。
12.1.2 产业政策符合性

本项目为城市生活污水管网、电力通讯管网建设工程，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》，本项目属于鼓励类第二十二项“城市基础设施”中第9条 “城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”、第四项“电力”中第10条“电网改造与建设”，符合国家现行产业政策。
12.1.3 选线合理性

工程选线无风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感点，且沿线无崩塌、滑坡等不良地质现象。由于沿溪沟两侧均为集中居民点，部分居民有污水收集管网，本次根据居民建筑情况合理布置污水收集管网。本次工程施工时间短，建设不涉及移民安置。因此，项目选线方案从工程设计和环境保护角度是合理可行的。

12.1.4 与规划符合性分析

根据秀山县洪安镇总体规划中综合管网规划部分，本项目属洪安镇配套建设的综合管网，符合洪安镇综合管网相关规划。
12.1.5 项目所处环境功能区、环境质量现状

（1）环境功能区
按照《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》(渝府发[2016]19号)规定，本项目所在区域为空气质量二类功能区。SO2、NO2、PM10、PM2.5、非甲烷总烃、CO、O3执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。项目所在地地表水体为花垣河、洪安河，园区污水排入花垣河（又称清水江，以下统一称为花垣河）。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4 号文），洪安河、花垣河为Ⅲ类水域。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据《重庆市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》（渝府发[1998]90号文）及《重庆市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定调整方案》（渝环发[2007]39号文）的规定，项目各工程段所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准。
（2）环境质量现状

评价范围内的4个现状监测点，SO2、NO2、PM10、PM2.5无超标现象，满足评价标准要求，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。洪安河、花垣河各监测断面各指标均未出现超标，均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的要求，并有一定的环境容量，水环境质量较好。项目各工程段声环境质量昼夜均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中对应的二类，声环境质量较好。
12.1.6 环境敏感目标

本项目位于秀山县洪安镇，项目所在区域为城镇地区，根据现场调查，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园等敏感区。环境敏感点主要为管线洪安镇居民、洪安中学、洪安小学、洪安幼儿园、洪安镇卫生院、泵站周边及污水管道两侧居民点。

12.1.7 环境保护措施及环境影响

12.1.7.1施工期

（1）废气

施工期废气为管沟开挖、堆放、土方回填，材料运输、装卸等施工活动产生的扬尘，以及各类燃油机械作业产生的废气。本工程采用商品混凝土，施工现场无搅拌扬尘影响。管线施工沿线居民分布较多，施工扬尘会对周围居民产生一定的影响， 

施工燃油机械为间断作业，各作业点施工时间相对较短。燃油动力机械在作业时产生燃油废气，主要污染因子为NOX、CO等，污染物排放量较少，且为间断性排放，废气主要局限于施工作业区，并且随着施工期结束，影响将消失。因此，燃油废气对环境影响较小。

拟采取的防治措施：合理安排施工进度，昼量减少对周围大气环境的影响；在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数；对临时占用的绿化带铺设彩条布，防止管材等对破坏，减少扬尘产生；弃渣应及时回填，防止扬尘污染，改善施工场地的环境；对建材和原辅材料运输车辆实施覆盖，尽量减少运输过程物料的洒落，加强进出车辆的清洗和进出道路的清扫工作，以减少物料及土石方运输二次扬尘对环境的污染，对原辅材料装卸车时要采取轻装轻卸、大风时停止作业等相关措施；在施工作业带两侧连续设置围挡设施，并做到坚固美观，以减少扬尘扩散。围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用。
（2）废水

施工期废水主要为施工场地施工开挖遇雨而产生地表径流等，将产生浑浊的施工废水，污染物以SS为主；施工作业的燃油动力机械维护和冲洗、施工运输车辆的冲洗，将产生少量含石油类的废水。施工场地外侧设置排水沟，同时施工废水经就近修建的沉淀 沉淀后作为场地防尘洒水。
施工期设置一处临时施工板房，施工人员所产生的生活废水依托现有洪安镇现有污水处理厂进行处理，避免对河流水质造成污染。

拟采取的防治措施：施工废水采取就近修建沉淀池，经沉淀处理后用于场地清洁或场区内洒水抑尘；含油废水经隔油、沉淀处理后回用，不外排，试压废水通过污水管网排入污水处理厂进行处理达标后排放；施工人员生活污水依托当地既有设施进行收集、处理。采取以上措施后，工程对地表水环境影响将降低到最低。随着施工期结束，该类污染因素也随之消除。

（3）噪声

由于项目管网沿途两侧200m以内有较多居民，因此施工期间，管线两侧居民点昼间噪声均不能满足《声环境质量标准》(GB3096－2008)2类标准，施工噪声对其影响均较大。
拟采取的防治措施：在满足施工需要的前提下，尽量采用先进的施工机械和技术，选取低噪声的先进设备，尽量将其布置在远离环境敏感点的区域进行作业；合理安排施工作业时间，严格遵守施工管理条例，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求；场外运输作业安排在白天进行，施工车辆途经住宅及敏感点时采取减速、禁鸣等措施；污水管网施工安排在白天进行，在人口聚集区不得安排夜间（6:00~22:00）及午间（12:00~2:30）施工；管网工程实施分段施工，加快施工进度，尽量缩短工期；加强对施工人员的环境宣传和教育，使其认真落实各项降噪措施；高、中考期间，禁止在学校以及其它考场周围100m 区域内进行产生噪声污染的施工作业；施工单位应在开工15日前向当地环境保护主管部门申报，说明施工项目、场地及可能排放的噪声强度和所采取的噪声防治措施等，并按相关要求、规定执行，同时向周围居民公告，以取得公众的谅解和支持，确保施工的顺利进行。
（4）固废

施工期产生的固体废弃物主要为施工弃渣以及生活垃圾。施工多余弃土运至洪安镇敬老院旁专门弃土场进行堆放，严禁随意倾倒，运输车辆应加盖，可有效的减少对城市环境的不利影响。施工人员产生的生活垃圾集中收集后，交由当地环卫部门进行统一清运、处理。

采取以上固体废物控制措施后，本项目施工期固体废物均可得到合理处置，不会对环境产生明显不利影响，环境可接受。
（5）生态

对于长时间裸露的开挖面，遇雨时应用塑料布覆盖，减轻降雨的冲刷；采取分段施工，施工两侧采取设置临时挡板；及时将土石方回填平整，弃渣及时运至渣场。施工中加强对临时挖方的管理，严禁将弃渣向溪沟及河道里倾倒。施工结束，对施工临时占地进行绿化或恢复原地貌。采取措施后，本项目对生态环境的影响小，在可接受范围内。此外，施工期对环境的影响是暂时的，施工结束后，即可基本消除。

12.1.7.2运营期

（1）废气

污水提升泵站产生的恶臭气体，可能给周围环境带来一定不良影响。由于本项目污水提升泵站未对污水进行生化等进一步处理，臭气源强较低。泵站采用智能一体化设备，设备均为密闭设置。环评建议泵站内配备一套活性炭除臭系统，通过轴流风机提升泵房进行通风换气，将恶臭气体集中收集引至除臭系统，经活性炭吸附、除臭处理后引入泵站周边绿化带排放，以减小恶臭气体排放对周边敏感点的不良影响。

（2）噪声

污水提升泵站的主要噪声来源于潜污泵、格栅除污机、潜水泵、风机等运行时产生的噪声。主要产噪设备均位于室内地下，通过采取建筑隔声以及绿化措施减小噪声周边环境的影响。
（3）固废

污水提升泵房的栅渣经收集后用石灰固化、袋装，并采用密闭的垃圾车直接运往指定垃圾填埋场进行填埋处理，不在泵站内暂存。

废活性炭属于危险废物，交由有相应处理资质的单位进行处理。环评要求对危险废物进行分类收集，处置前存放在泵站内的临时暂存点，暂存点树立标示、标牌，其地面进行硬化、防渗漏处理，并做好防风、防雨措施。
12.1.8 环境风险

项目污水管网在使用过程会有因管材质量差造成管道破裂、因地基原因造成管道断裂豁口、因内外负荷过大造成管道破裂、因施工造成的管道破裂与渗漏、因水击造成管道破坏的风险、沼气引起火灾、化粪池爆炸风险。因此在选购管材和施工的过程中要选用信誉好、质量可靠的厂家生产的产品、地基不良的，要进行基础处理，如夯实、换填、设混凝土基础等；管下石块、硬物必须清除干净；岩石地基的，管下须铺0.15m厚的砂垫层。各种管材均有耐压规定，要根据计算工作压力选用管件，防止超压使用管件；管道施工应严格按规范要求进行；化粪池及时清掏，在化粪池处设置警示牌，禁止在化粪池附近燃放烟花爆竹。

12.1.9 总量控制

本项目为污水管道建设项目，根据国家总量控制的规定及项目的特点，项目不涉及总量控制问题。

12.1.10 环境监测与管理

项目建立完善的环境管理制度，设置专人明确职责，切实做好环境管理和监测的工作，确保环保设施的正常运行。

12.1.11 综合结论

本项目为城镇污水管道、电力通讯管网建设项目，属于国家鼓励类建设项目，符合相关产业政策要求，项目选址合理，满足重庆市生态红线保护要求，管线设计符合要求，项目建设具有巨大的环境效益和社会效益。项目严格按照报告表中提出的环保防治措施要求，加强环境管理，严格执行“三同时”和实现污染物达标排放，对项目周边敏感点的影响较小。从环境保护角度，项目建设具有可行性。

12.2 建议

（1）建设单位应设专人负责项目的施工期间的环境管理工作。

（2）加强施工期间对市政设施、植被的保护，做好设施的恢复工作。
13.1 附图

（1）项目所在地地理位置图
（2）项目污水管网图
（3）老城电力电信管网图

（4）电力电信管网高速路段图

（5）项目敏感点图
（6）项目与生态红线关系图

13.2附件

（1）监测报告
（2）初设批复
（3）立项批复
（4）工程规划许可证
（5）环保意见
10

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.vsd

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

